## Zestawienie_zbiorcze
Zał. nr 7 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto (PLN) | Wartość Pakietu brutto (PLN) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
RAZEM
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Implanty do krótkoodcinkowej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa
L.p. | Pozycja - asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta /nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Śruby standardowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm, samogwintujące; śruby wyciągowe, dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm; średnica śrub 5-7 mm; | szt. | 36 |  |  | 8%
2 | Pręty średnicy 6mm, długości 50-200mm | szt. | 18 |  |  | 8%
3 | Wieloosiowe łączniki śrub do pręta umożliwiające wychylenie +/- 18 stopni: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta); blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora) | szt. | 36 |  |  | 8%
4 | Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta | szt. | 10 |  |  | 8%
RAZEM | [5 empty] | X |  | X
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Wartości muszą być podane w zł.
2. Wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” należy w celu jednoznacznego zdefiniowania oferowanego wyrobu podać oznaczenie typu oraz modelu lub wersji proponowanych wyrobów (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu).
4. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
5. Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu zamówienia.
6.Implanty do krótkoodcinkowej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa:
– kompletne, kompatybilne z proponowanymi implantami instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas trwania umowy
7. Stabilizacja transpedikularna śrubami typu grotów Schanz'a i prętami (implanty wykonane z tytanu)
8. Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (nastawianie złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja. Narzędzia umożliwiające płynną redukcją kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów.

## Pakiet_nr_2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Implanty do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa
L.p. | Pozycja - asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta /nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Płyty tytanowe od jedno- do wielosegmentowych, dostępne w rozmiarach 23-109mm. Długość płytek jedno- i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Płyty niskoprofilowe – wysokość płytki wraz ze śrubą nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub.Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 15 |  |  | 8%
2 | Śruby dynamiczne, samowiercące, jedno i wieloosiowe, długości od 12 do 18 mm, stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno- i wielokątowego ustawienia śruby (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (zastosowania jednocześnie śrub jedno- i wieloosiowych).Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących, oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 75 |  |  | 8%
3 | Klatki o kształcie prostopadłościennym do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnegom, wypełnione biomateriałem, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT i MRI. Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czystym B-trójfosforanem wapnia. Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie klatki klonowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchni klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10 mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5 mm. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 18 |  |  | 8%
4 | Płyty potyliczne | szt. | 4 |  |  | 8%
5 | Łączniki poprzeczne | szt. | 4 |  |  | 8%
6 | Haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie oraz tulipanowe | szt. | 6 |  |  | 8%
RAZEM | [5 empty] | X |  | X
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Wartości muszą być podane w zł.
2. Wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” należy w celu jednoznacznego zdefiniowania oferowanego wyrobu podać oznaczenie typu oraz modelu lub wersji proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu).
4. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
5. Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu zamówienia.
6. Implanty do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa
– kompletne, kompatybilne z proponowanymi implantami instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas trwania umowy
– instrumentarium kompatybilne z oferowanymi implantami i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu na podstawie składanych zamówień
7. Płytki tytanowe do zespoleń kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego, implanty PEEK do stabilizacji międzytrzonowej szyjnego odcinka kręgosłupa, zestaw do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu tylnego z możliwością stabilizacji szyjno-potylicznej
8. Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespoleń z uwzględnieniem automatycznych rozwórek do tkanek miękkich
9. Użyczenie instrumentariów na okres obowiązywania umowy
10. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu instrumentarium do usunięcia ww. implantów.
11. Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami
12. Instrumentarium do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu przedniego umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne), pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (dostępne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów oraz celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium podwójny zestaw śrubokrętów. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Implanty i instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
13. W instrumentarium do szyjnych klatek międzytrzonowych implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczone w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywani i sterylizacji. Zamawiający wymaga również dostarczenia zestawu rozwieraczy do tkanek szyjnego odcinka kręgosłupa typu Caspar na czas trwania umowy.
14. W instrumentarium do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa z dostępu tylnego narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do śrub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych „in situ”, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (stopniowanie co 2 mm), miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. W zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych. Implanty posiadające oznaczenia. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

## Pakiet_nr_3
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa L-S
L.p. | Pozycja - asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta /nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 30 mm do 480 mm proste i wstępnie wygięte lordotycznie | szt. | 30 |  |  | 8%
2 | Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4.35 mm do 7.5 mm, śruby dostępne w długościach od 30 mm do 60 mm. Dostępne również śruby w długościach 80-100 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99 mm; śruby mono- i poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresję równoległą. | szt. | 100 |  |  | 8%
3 | Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki "offsetowe", haki wyciągowe. | szt. | 15 |  |  | 8%
4 | Elementy blokujące śrubę/hak dokręcane za pomocą klucza dynamometrycznego. | szt. | 100 |  |  | 8%
5 | Łączniki domino równoległe i poprzeczne do prętów 5.5 i 6.0 z elementami blokującymi | szt. | 10 |  |  | 8%
6 | Poprzeczki z możliwością docięcia długości. | szt. | 10 |  |  | 8%
RAZEM | [5 empty] | X |  | X
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Wartości muszą być podane w zł.
2. Wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” należy w celu jednoznacznego zdefiniowania oferowanego wyrobu podać oznaczenie typu oraz modelu lub wersji proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu).
4. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
5. Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu zamówienia.
6. Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa L-S
– Użyczenie na cały okres trwania umowy kompletnego instrumantarium do implantacji w/w zespoleń z uwzględnieniem automatycznych rozwórek do tkanek miękkich.
– Użyczenie na okres 36 miesięcy po zakończeniu umowy instrumentarium do usuwania implantów.
– po 4 pręty każdej długości w zakresie rozmiarów 30-180 mm oraz po 2 pręty w zakresie rozmiarów 200-480 mm
– 6 śrub każdej długości i średnicy;
– 16 elementów blokujących pręt w śrubie;
– po 8 haków;
– po 2 poprzeczki.
7. Zestaw do stabilizacji transpedikularnej odcinka Th-L-S tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; w zestawie narzędzia do odtworzenia lordozy i kifozy kręgosłupa w złamaniach; trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach w zamykanych pojemnikach do sterylizacji

## Pakiet_nr_4
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Implanty do zespoleń kości (Bank Implantów)
L.p. | Pozycja - asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka Vat | Wartość brutto w zł | Nazwa producenta /nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy typu Gamma, tytanowy w wersji kaniulowanej średnicy 10-12mm, długości od 180 do 200 mm lub 340-420mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy średnicy 10,5 lub 11mm i opcjonalnie dodatkowym pinem antyrotacyjnym średnicy 5 lub 6,5 mm. Śruba kompresyjna, zaślepiająca i blokująca w komplecie. | kpl. | 75 |  |  | 8%
2 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy ramienny. Długość od 180 do 320mm, średnica od 6 do 9 mm. W wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający otwory blokujące z czego otwory rekonstrukcyjne gwintowane. Śruba kompresyjna i zaślepiająca M6 oraz blokujące w komplecie | kpl. | 15 |  |  | 8%
3 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. Używany przy metodzie wstecznej. Długość 200 do 360mm. W części bliższej min 3 otwory w min. 2 płaszczyznach; w części dalszej min. 8 otworów. W komplecie wkręty blokujące z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący z nakrętką śr. 6,5mm lub zestaw blokujący. | kpl. | 2 |  |  | 8%
4 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, wsteczny – tytanowy. Długość 180-300mm, średnica 10-12mm. W komplecie wkręty blokujące z gniazdami typu torks | kpl. | 2 |  |  | 8%
5 | Gwoźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy, średnicy 10 i 12mm, wprowadzany od strony guza piętowego, prawy i lewy, gniazda wkrętów typu torks | szt. | 5 |  |  | 8%
6 | Śruby kompatybilne z gwoździem do leczenia złamań kości piętowej, tytanowej. | szt. | 15 |  |  | 8%
7 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy rekonstrukcyjny tytanowy o długościach od 240 do 390 mm, średnicy od 8 do 12 mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający otwory umożliwiające blokowanie rekonstrukcyjne. | szt. | 25 |  |  | 8%
8 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna gwoździa piszczelowego | szt. | 25 |  |  | 8%
9 | Wkręt blokujący bliższe i dalsze kompatybilne z gwoździem piszczelowym | szt. | 70 |  |  | 8%
10 | Wkręty rekonstrukcyjne kompatybilne z gwoździem piszczelowym | szt. | 12 |  |  | 8%
11 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia długości od 180 do 280 mm i średnicy od 4 do 5 mm w wersji litej tytanowy z kompletem śród blokujących | kpl. | 2 |  |  | 8%
12 | Druty Kirschnera o średnicy 0,8-3,0mm i długości 150 do 310mm | szt. | 900 |  |  | 8%
13 | Gwoździe Rusha stalowe o średnicy 2,4mm do 4mm o długościach 80 do 280mm | szt. | 30 |  |  | 8%
14 | Drut miękki stalowy długości 10m o średnicy od 0,7mm do 1,5 mm | szt. | 10 |  |  | 8%
15 | Płyta blokowana do zespoleń bliższego odcinka kości ramiennej, tytanowa | szt. | 20 |  |  | 8%
16 | Płytka blokowana anatomiczna w wersjach prawej i lewej do zespoleń bliższego odcinka kości łokciowej tytanowa | szt. | 4 |  |  | 8%
17 | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń dalszej nasady kości piszczelowej przednio - boczna, wersja prawa/lewa w części trzonowej od 4 do 10 otworów kompresyjnych i blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. | szt. | 10 |  |  | 8%
18 | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa | szt. | 2 |  |  | 8%
19 | Płytka tytanowa blokowana do zespoleń dalszej nasady kości strzałkowej | szt. | 60 |  |  | 8%
20 | Płytka tytanowa blokowana do artrodezy nadgarstka | szt. | 2 |  |  | 8%
21 | Płytka blokowana tytanowa do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej dłoniowa w trzech rozmiarach szerokości, prawa i lewa | szt. | 40 |  |  | 8%
22 | Płytki blokowane tytanowe do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej z dostępu grzbietowego – proste, kształtowe L, ukośne L lub T | szt. | 6 |  |  | 8%
23 | Płytka blokowana, tytanowa do dalszej nasady i przynasady kości promieniowej implantowana z dostępu dłoniowego – rewizyjna: od 5 do 11 otworów blokujących | szt. | 4 |  |  | 8%
24 | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej – główkowa lub trzonowa | szt. | 4 |  |  | 8%
25 | Płytka kształtowa blokowana, tytanowa do dalszej części kości łokciowej | szt. | 4 |  |  | 8%
26 | Płytka śródkostna blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia: część nakostna z otworami pod wkręty blokowane oraz śródkostna wprowadzana w kanał szpikowy; prawa i lewa w min 2 długościach | szt. | 10 |  |  | 8%
27 | Płytka tytanowa blokowana T i X do osteotomii klinowej I-szej kości śródstopia, tradycyjna lub z klinem w zakresie 2-5mm | szt. | 4 |  |  | 8%
28 | Płytka wąska prosta do przedramienia z ograniczonym kontaktem, 6 lub 8 otworów blokowanych z gwintem walcowym z możliwością dwukierunkowej kompresji | szt. | 6 |  |  | 8%
29 | Płytki rekonstrukcyjne prosteod 4 do 8 otworów | szt. | 6 |  |  | 8%
30 | Płytka wąska, prosta blokowana, tytanowa, kompresyjna z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 rozdzielnych otworów | szt. | 10 |  |  | 8%
31 | Płyta blokowana szeroka, kompresyjna ze zmniejszonym kontaktem od 6 do 18 otworów | szt. | 6 |  |  | 8%
32 | Płytka blokowana do zespoleń dalszej nasady kości udowej tytanowa, zakładana od strony bocznej, wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 10 otworów z gwintem w pełnym obwodzie. W części nasadowej minimum 6 otworów w tym jeden na wkręt kaniulowany. | szt. | 10 |  |  | 8%
33 | Płytka klinowa stalowa lub tytanowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 9 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale od 3 do 17,5 mm | szt. | 30 |  |  | 8%
34 | Płytka klinowa tytanowa, blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej; na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów stożkowego klina w przedziale od 5 do 17,5 mm | szt. | 6 |  |  | 8%
35 | Wkręty korowe tytanowe średnicy 2,7 lub blokowane samogwintujące z częścią gwintowaną walcową średnicy 2,4mm, długości 10-30mm z gniazdem typu torks | szt. | 75 |  |  | 8%
36 | Wkręty blokowane VA kobaltowe, sześciokarbowe z gwintowaną główką średnicy 2,4mm, długości 10-30mm | szt. | 150 |  |  | 8%
37 | Wkręty korowe lub blokowane, tytanowe, samogwintujące z gniazdem typu torks, z częścią gwintowaną walcową średnicy 3,5mm, długości 12-70mm | szt. | 400 |  |  | 8%
38 | Wkręty blokowane VA kobaltowe, sześciokarbowe z gwintowaną główką średnicy 3,5 mm, długości 14-60mm | szt. | 75 |  |  | 8%
39 | Wkręty korowe tytanowe do zespoleń kości udowej o średnicy 4,5 mm i długości od 20 do 90 mm | szt. | 40 |  |  | 8%
40 | Wkręty blokowane tytanowe do zespoleń kości udowej o średnicy 5 mm i długości od 18 do 90 mm | szt. | 50 |  |  | 8%
41 | Wkręty blokowane tytanowe kaniulowane o średnicy 7,3 i długości od 30 do 100 mm | szt. | 10 |  |  | 8%
42 | Wkręty gąbczaste stalowe lub tytanowe samogwintujące o średnicy 6,5 mm z gwintem częściowym lub na całej długości kompatybilne z otworami płytki klinowej | szt. | 60 |  |  | 8%
43 | Wkręty blokowane gąbczaste tytanowe samogwintujące kompatybilne z otworami w płytce klinowej tytanowej | szt. | 15 |  |  | 8%
44 | Wkręty kaniulowane samogwintujące o średnicach od 2,0 do 7,0 | szt. | 60 |  |  | 8%
45 | Wkręty korowe stalowe samogwintujące o średnicach od 3,5 do 4,5 | szt. | 70 |  |  | 8%
46 | Wkręty kostkowe stalowe, samogwintujące o średnicy 4,5 | szt. | 18 |  |  | 8%
47 | Podkładki stalowe lub tytanowe pod śruby w różnych rozmiarach | szt. | 30 |  |  | 8%
RAZEM | [5 empty] | X |  | X
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Wartości muszą być podane w zł.
2. Wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” należy w celu jednoznacznego zdefiniowania oferowanego wyrobu podać oznaczenie typu oraz modelu lub wersji proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu).
4. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
5. Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu zamówienia.
6. Wymagany „bank” - implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długość, średnica):
– Płytki w pełnym zakresie wymiarowym - co najmniej po 2 sztuki każdego oferowanego rozmiaru
– Wkręty i śruby po 6 rozmiarów z każdego rodzaju każdej pozycji, w ilości odpowiedniej do ilości płytek znajdujących się w banku
– Gwoździe – co najmniej po 2 sztuki każdego oferowanego rozmiaru
7. Wymagania dotyczące instrumentarium:
a. Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu kompletne instrumentarium do implantacji ww. zespoleń przez cały okres obowiązywania umowy.
b. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcie implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przesłania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
c. Instrumentarium musi być kompatybilne z oferowanymi implantami.

## Pakiet_nr_5
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej wykonany z tytanu
L.p. | Pozycja - asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto w zł. | Stawka Vat | Wartość brutto w zł. | Nazwa producenta /nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Śruba wieloosiowa | szt. | 40 |  |  | 8%
2 | Pręt | szt. | 20 |  |  | 8%
3 | Nakrętka | szt. | 45 |  |  | 8%
4 | Igła dostępowa | szt. | 20 |  |  | 8%
RAZEM | [5 empty] | X |  | X
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Wartości muszą być podane w zł.
2. Wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu zamówienia.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” należy w celu jednoznacznego zdefiniowania oferowanego wyrobu podać oznaczenie typu oraz modelu lub wersji proponowanych wyrobów (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu).
4. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z swz, w konfiguracji zgodnej z swz itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
5. Oferta musi być kompletna w zakresie pakietu zamówienia.
6. System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej wykonany z tytanu. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta max. 4,0 mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora).
7. Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do min 200mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do min 150mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do min 200mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę.
8. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji.