### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 17.06.2022 r.

DZP.261.3/ZP/36/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/36/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów i sprzętów medycznych jednorazowego użytku”, (Znak postępowania: ZP/36/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta  z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami
z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z  przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z  jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2 .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie
w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne
do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, jednorazowej osłony na kończynę  36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Osłony
w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 14, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższym boku

1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 14 M, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 – Pakiet 14 M poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu
w części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

1 x  serweta 135x196 cm, nieprzylepna

1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

2 x taśma przylepna 10x50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, zintegrowane z serwetą 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serwety okrywająca pacjenta wykonana z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, włókniny polipropylenowej  typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/ sucho (min. 250 kPa), o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami
do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 – Pakiet 14, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z foli PE 50 µ ze wzmocnieniem

1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończynę 35x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x  serweta  190x190 cm długość przylepca 85 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm  długość przylepca 130 cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305+/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm,
z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikacje  na pacjencie i  obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U .  Serwety okrywające pacjenta wykonane z  chłonnego na całej powierzchni  bilaminatu o  gramaturze  max. 58g/m2 , niskim  współczynniku pylenia≤1,7 log10, wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H2O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m² i  wysokiej absorbcji > 700ml/m². I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.  Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7 – Dotyczy: SWZ, Rozdział 15 i 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wraz z ofertą wymaga złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SWZ, natomiast przed wyborem oferty oświadczenia o aktualności informacji  zawartych w ww. oświadczeniu – załącznik nr 4 do SWZ.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem 1.2 SWZ Zamawiający zastosuje
w przedmiotowym postępowaniu procedurę odwróconą, w związku z czym zgodnie z Rozdziałem 16 SWZ, Zamawiający nie wymaga dołączenia Zał. nr 3 do SWZ do oferty. Zamawiający będzie wymagał oświadczenia z art. 125 ustawy (Zał. nr 3) przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Pytanie nr 8 – Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 2 ust. 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu, a nie osoby wyznaczonej
do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na podanie kierownika działu i dopisanie zwrotu: „lub osoba przez niego upoważniona”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazanie działu odpowiedzialnego za realizację umowy.

Pytanie nr 9 – Załącznik nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 7 ust 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna kopię faktury lub dokument WZ za dokument dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający za dokument dostawy uzna dokument WZ.

Pytanie nr 10 – Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 10 ust. 5.

Prosimy o poprawienie zapisów, gdyż w § 7 nie ma zapisów o zmianach umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizował zapis § 10 ust. 4 PPU, tj. poprawił omyłkę pisarską zaistniałą w treści niniejszego paragrafu Wprowadzenie zmian określonych w § 10 ust. 1 pkt b), c), d), e), f) oraz w § 10 ust. 3 wymaga pisemnego uzasadnienia i porozumienia stron bez konieczności sporządzenia aneksu. Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania
w dn. 17.06.2022 r.

Pytanie nr 11 – Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 5 ust. 6.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na wymianę z 48 godzin od zgłoszenia wady do 2 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania
w dn. 17.06.2022 r.

Pytanie nr 12 – Dotyczy: Załącznik nr 7 do SWZ – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, PAKIET 85A poz.1,2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były
w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, który Zamawiający posiada.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zaoferowane materiały mają być pełni kompatybilne
z urządzeniem CT Motion, znajdującym się w wyposażeniu Zamawiającego.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska