### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 12.08.2022 r.

DZP.261.2/ZP/49/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NR 24

udzielonej w dn. 10.08.2022 r.

Dotyczy postępowania pn. „Zakup ultrasonografu do Pracowni USG”

Znak postępowania: ZP/49/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ/ udzielonych odpowiedzi w piśmie nr DZP.261.1/ZP/49/2022/PN z dn. 10.08.2022 r., po ponownej analizie, sprostowuje omyłkę w odpowiedzi na pytanie nr 24, jak niżej:

Pytanie nr 24 –

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie jednej głowicy liniowej do badań piersi, tarczycy i małych narządów wykonaną w technologii monokryształu o zakresie pracy przetwornika 2,0 – 14,0 MHz, ilości elementów 256, FOV sondy 50 mm, zamiast dwóch głowic liniowych? Proponowana głowica spełnia wymogi zarówno w zakresie badań ortopedycznych, naczyniowych, piersi, tarczycy, jamy brzusznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch głowic liniowych. Zamawiający pozostawia pkt 86-97 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ bez zmian.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska