### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 14.09.2022 r.

DZP.261.1/ZP/65/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/65/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa urządzeń i przyrządów medycznych”, (Znak postępowania: ZP/65/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet 3 poz. 48

Czy Zamawiający dopuści Hak powłokowy 45x63mm typu Fritsch?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet 3 poz. 48

Czy Zamawiający dopuści Hak powłokowy 39x50mm typu Fritsch?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści Łyżeczkę maciczną typu Recamier ostra 5 mm – wszyscy kluczowi producenci narzędzi chirurgicznych w swojej ofercie posiadają łyżeczki maciczne Recamier zaczynające się od rozmiaru 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Pakiet 3 poz. 59

Czy Zamawiający dopuści Łyżeczkę maciczną typu Recamier ostra 5 mm – wszyscy kluczowi producenci narzędzi chirurgicznych w swojej ofercie posiadają łyżeczki maciczne Recamier zaczynające się od rozmiaru 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczna o długości 14,5 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Pakiet 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Spencer o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – Pakiet 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Spencer Fino o długości 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – Pakiet 3 poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Nelson Metzenbaum bez twardej wkładki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – Pakiet 3 poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne Metzenabum z twardą wkładką, pozostałe parametr bez zmian  ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Pakiet 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – Pakiet 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w kleszczyki Pean o długości 13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Pakiet 3 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę o szer. 5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – Pakiet 3 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści szpatułkę do jelit Drigalski służąca do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – Pakiet 3 poz. 49

Czy Zamawiający może się określić czy chodzi tylko o obręcz brzuszną lub cały komplet ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kompletu obręczy brzusznej typu Kirchnera.

Pytanie nr 15 – Pakiet 3 poz. 51-56

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o nazwie własnej Rochester Ochsner, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – Pakiet 3 poz. 51-56

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o nazwie własnej  Ochsner- Kocher,  pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Pakiet 3 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – Pakiet 3 poz. 59

Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę o szer. 5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska