Powiat Białostocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 22.09.2022 r.

DZP.261.1/ZP/68/2022/TP

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/68/2022/TP

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa zabudów medycznych oraz szaf medycznych metalowych”, (Znak postępowania: ZP/68/2022/TP), przekazuje poniżej treść pytań
wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 –

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, pozwoli na złożenie na zasadzie równoważności zamiast świadectwa z badań odporności obrzeży na działanie wody i na odrywanie wystawione przez niezależną jednostkę badawczą, atest higieniczny na obrzeża meblowe wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 –  Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści szafę lekarską medyczną dwudzielną, dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, przeszklone boki, o poniższych parametrach:

1890 mm wys., 800 mm szer., 435 mm gł.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarach 1890 mm wys., 800 mm szer., 435 mm gł. 
z zachowaniem wymaganych pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska