## Podsumowanie
Podsumowanie
Pakiet | Wartość netto | Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Razem

## Pakiet_nr_1
| Pakiet nr 1 | Oddział: |  | Endoskopia
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po gastrektomii typu Sleeve. Proteza pokrywana w całości, prosta, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy 24 lub 28 mm, długość protezy 18 lub 23 cm. Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm | szt. | 1 |  |  | 8%
2 | Prowadnik do przełyku typu Savary, metalowy, bardzo sztywny z miękką końcówką o długości 10 cm. Sterylny jednorazowy. Długość robocza 230 cm śr. 0.35 cm | szt. | 1 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_2
| Pakiet nr 2 | Oddział: |  | Endoskopia
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, przeznaczony do tamowania krwawień, zamykania perforacji, znakowania oraz mocowania sond żywienowych. Dwuramienny klips załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, długość robocza 235 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm. Zestaw posiadający ochwyt przy rękojeści pozwalający na płyną i precyzyjną rotacje klipsa w dowolnym kierunku. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | szt | 150 |  |  | 8%
2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, przeznaczony do tamowania krwawień, zamykania perforacji, znakowania oraz mocowania sond żywienowych. Dwuramienny klips załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem oraz z możliwością rotacji klipsa, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, długość robocza 235 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 17 mm. Zestaw posiadający ochwyt przy rękojeści pozwalający na płyną i precyzyjną rotacje klipsa w dowolnym kierunku. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | szt. | 50 |  |  | 8%
3 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zamontowany na giętkim drucie,zestaw z mechaniczną i dźwiękową i wizualna sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. | szt. | 5 |  |  | 8%
4 | Zestaw gastrostomii wymiennej, wykonany z silikonu, wyposażony w osobne porty do podawania leków i pożywienia, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Skład zestawu musi zawierać: dren PEG balonowy, 2 sztuki gazików (10 cm x 10 cm) z otworem oraz strzykawkę 3 ml. Dostępny w rozmiarach: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20 Fr, 24 Fr, 28 Fr. | szt. | 15 |  |  | 8%
5 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, rozmiar 20 i 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Skład zestawu musi zawierać: dren PEG, igła z mandrynem, pętla do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG (okrągła i półwalcowata), nożyczki i ergonomiczny, zagięty pean. | szt | 30 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_3
| Pakiet nr 3 | Oddział: |  | Blok Operacyjny
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Klipsy tytanowe średnio-duże pakowane po 20 op x 6 klipsów, w rozmiarze klipsa 8,1 x 7,9 mm kompatybilne z posiadaną klipsownicą Aesculap | op. | 8 |  |  | 8%
2 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendoktomii, x-large (z) z haczykowatą zapinką na końcu szczęk , 12 kadridżów po 4 klipsy , jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 16,2mm x 11,5 mm., kompatybilne z posiadaną klipsownicą Aesculap | op. | 2 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_4
| Pakiet nr 4 | Oddział: |  | Blok Operacyjny
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Taśma uniwersalna do nietrzymania moczu z dostępu przezzasłonowego jak i nabłonowego dł max 500mm szer.do 1,1 cm grubość do 0,55mm, zakończona pętlami do mocowania prowadzić | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | Worek do laparoskopii 200ml | szt. | 70 |  |  | 8%
3 | Worek do laparoskopii 400ml | szt. | 70 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_5
| Pakiet nr 5 | Oddział: |  | Wszyscy
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Dyspenser do kieliszków wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA) potocznie nazywanym szkłem akrylowym. Charakteryzuje się wysoką jakością materiału, estetyką wykonania. Trwały i odporny na zarysowania. Możliwy do zamontowania na ścianie lub wózku medycznym, dzięki dołączonej pokrywce zabezpieczającej łatwy do załadowania oraz utrzymania w czystości. Przeźroczysta obudowa pozwala na stałą kontrolę stanu zapasów. Dzięki zastosowanemu materiałowi odporny na działanie promieniowania UV oraz starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych. Wymiary zewnętrzne: 50 x 395 mm. Maksymalna ilość kieliszków do przechowania – 90 sztuk. | szt. | 10 |  |  | 23%
2 | Kruszarka do leków wykonana z wytrzymałych materiałów - poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej. Umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych. Dzięki swojej budowie zapewnia ochronę i bezpieczeństwo leków w trakcie rozkruszania. Zastosowany system pozwala uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów. Łatwa do utrzymania w czystości. | szt. | 4 |  |  | 8%
3 | Nebulizator z ustnikiem i drenem 2,1m. Wykonany z PCV, bez zawartości lateksu. Pojemnośc 15ml ze skalą cyfrową na 2, 4, 6, 9, 12 i 15ml. Wyjmowany ustnik. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z pięcioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim. | szt . | 350 |  |  | 8%
4 | Kieliszki do leków plastikowe 30ml | szt. | 40000 |  |  | 8%
5 | Pokrywki do kieliszków do leków PP 30 ml Opak. = 90szt. | szt. | 10000 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_6
| Pakiet nr 6 | Oddział: |  | Wszyscy
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa niskooporowa jednorazowego użytku 10 ml typu Luer-Lock. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem – naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, wykonana z polipropylenu, skalowana co 0,5 ml. Końcówka położona centrycznie. Opak. = 100 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
2 | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j. uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną pojedynczą czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym. Strzykawki bez ftalanów. Informacja o braku ftalanów umieszczona na opakowaniu jednostkowym (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - strzykawki z poz. 2a - 2d muszą pochodzić od jednego producenta. | X | 0 |  |  | 0%
2a | Strzykawka jedn. użytku 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml (opak. = 100 szt.) | op. | 400 |  |  | 8%
2b | Strzykawka jedn. użytku 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml (opak. = 100 szt.). | op. | 400 |  |  | 8%
2c | Strzykawka jedn. użytku 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml (opak. = 100 szt.). | op. | 600 |  |  | 8%
2d | Strzykawka jedn. użytku 20 ml z rozszerzoną skalą do 24 ml (opak. = 100 szt.). | op. | 300 |  |  | 8%
3 | Strzykawki jednorazowego użytku z gumową osłonką na tłoku, trzyczęściowa 20ml (opak. = 100szt.) | op. | 5 |  |  | 8%
4 | Strzykawka jedn. użytku do tuberkuliny 1ml. z igłą (opak. = 100 szt.). | op. | 54 |  |  | 8%
5 | Strzykawka 100ml typu Janeta z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (długość 28,8mm, średnica podstawy 10,8mm) łącznik musi być w kształcie stożka, zwężający się równomiernie w stronę ujścia (średnica mierzona na środku łącznika nie większa niż 7mm), sterylna, opakowanie folia-papier, sterylna | szt. | 5000 |  |  | 8%
6 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 mlz końcówką typu Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix | szt. | 6000 |  |  | 8%
7 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV do leków światłoczułych – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. Posiadająca odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce, skalę co 1 ml, wyraźną nazwę i informację o ochronie przed światłem. Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobiegnięcia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Średnica uchwytu tłoka = Ø30 mm (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), sterylna | szt. | 3000 |  |  | 8%
8 | Strzykawka wypełniona NaCl 0,9% 10 ml do przepłukiwań dostępu naczyniowego w zestawie z korkiem, do dezynfekcji zaworu bezigłowego, nasączonego 70% izopropanolem. | szt. | 100 |  |  | 8%
9 | Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania dostępu naczyniowego, zawierająca chlorek sodu (roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 10 ml. Zabezpieczona korkiem zamykającym wejście do strzykawki typu Luer-Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Strzykawka do stosowania w polu operacyjnym. | szt. | 200 |  |  | 8%
10 | Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania dostępu naczyniowego, zawierająca chlorek sodu ( roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 3 ml. Zabezpieczona korkiem zamykającym wejście do strzykawki typu Luer-Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Strzykawka do stosowania w polu operacyjnym. | szt. | 200 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_7
| Pakiet nr 7 | Oddział: |  | Wszyscy
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% (poziom filtracji potwierdzony oświadczeniem producenta) stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra ścięta trójpłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 36000 |  |  | 8%
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS bursztynowy; do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przeźroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) min. 99,9999941% ; skutecznośc filtracji wirusów (VFE) min. 99,99964%. Górna część komory kroplowej - twarda, dolna część komory kroplowej - elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania,15μ filtr płynu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na przyrządzie w celu łatwej identyfikacji, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu. Odporny na ciśnienie 4,5bara; sterylizowany promieniami gamma długość drenu min. 150 cm zakończona końcówką lock, opakowanie papier-folia. | szt. | 200 |  |  | 8%
3 | Aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy, przeznaczony do podaży leków światłoczułych. Komora kroplowa wyposażona w odpowietrznik z filtrem BFE min. 99,9999941%. Górna część komory twarda, dolna elastyczna, precyzyjny zacisk rolkowyz miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu. Koniec drenu wyposażony w filtr hyrofobowy chroniący linie naczyniową przed kontaminacją. Aparat bez zawartości PCV, sterylny. | szt. | 200 |  |  | 8%
4 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. 150 cm., zakończony końcówką typu Luer-Lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250; ostry i łatwy do wprowadzenia kolec wykonany z przezroczystego materiału, ergonomiczna komora kroplowa dwuczęściowa - górna sztywna, dolna miękka, które są oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, kołowy zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH; zastawka antyzwrotna na końcu drenu, zapobiegająca cofaniu się krwi do drenu, aparat obsługiwany jedną ręką, sterylny. | szt. | 100 |  |  | 8%
5 | Aparat do infuzji krwi i przeparatów krwiopochodnych. Dren przyrządu wyposażony w zacisk rolkowy o dużym skoku umożliwiający precyzyjne ustawienie przepływu, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca po użyciu aparatu. Dren o dł. 150-180 cm, z końcówką Luer-lock z korkiem. Komora kroplowa w części górnej wykonana z bardzo przeźroczystego materiału, dolna część długa i elastyczna umożliwiająca szybkie i łatwe ustawienie poziomu krwi w komorze, integralnie złączona z tępym kolcem uniemożliwiającym przypadkowe przekłucie worka, wyposażona w filtr 200 µm, bez odpowietrznika, zakonczenie drenu lock. Kolec komory kroplowej dł. od 5 – 6 cm wykonany z materiału o podwyższonej wytrzymałości nie ulegający pęknięciu przy sile nacisku podczas nakłuwania. Na opakowaniu graficzna instrukcja uwzględniająca wszystkie kolejno występujące etapy czynności użytkowych przyrządu, brak zawartości szkodliwego (ftalanu) DEHP w aparatach. | szt. | 1500 |  |  | 8%
6 | Aparat do infuzji grawitacyjnych oraz ciśnieniowych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przeźroczysta, bardzo ostra dwupłaszczyznowo ścięta igła biorcza ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, górna część komory kroplowej twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna, w celu łatwego ustawienia poziomu płynu. Pierścień okalający komorę kroplową pozwalający na łatwiejsze wkłuwanie się do opakowania, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału, ostry przezroczysty kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem (BFE min. 99,9999941% - potwierdzony badaniami) zabezpieczonym klapką, 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem, pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180 cm zakończony zastawką przeciwzwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi do dostępu naczyniowego. Nazwa producenta na komorze kroplowej umożliwiająca szybką identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, opakowanie papier-folia. | szt. | 4500 |  |  | 8%
7 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm i filtrem cząsteczkowym 5µm posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą przypadkowe wydostawanie się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 4000 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_8
| Pakiet nr 8 | Oddział: |  | Wszyscy
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer dł. 150cm do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). Opakowanie folia-papier | szt. | 2000 |  |  | 8%
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej Luer dł. 150cm przeźroczysty, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). Opakowanie folia-papier. | szt. | 2000 |  |  | 8%
3 | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 1500 |  |  | 8%
4 | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, przepływ 360ml/min sterylna. | szt. | 2000 |  |  | 8%
5 | Nasadka na butelkę typu Ecoflac umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika (bez części metalowych) | szt. | 150 |  |  | 8%
6 | Maska tlenowa ze złączkami Venturiego | szt. | 100 |  |  | 8%
7 | Worek do upustu krwi z pojemnikiem 450 ml. Zamknięty, pojemnik do pobrań krwi z płynem konserwującym CPDA-1, wykonany z PCW. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 50 |  |  | 8%
8 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej z przedłużką 10 cm (drenikiem), redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przezroczystą obudowę, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, gładka powierzchnia membrany, sterylny. | szt. | 200 |  |  | 8%
9 | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej Y, redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przezroczystą obudowę, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, gładka powierzchnia membrany, sterylny. | szt. | 500 |  |  | 8%
10 | Trzy zastawki o ergonomicznym kształcie; zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewna dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami typu Luer-Lock; umożliwiająca stosowanie ponad min 200 dostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 20 cm drenik, o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 1,3 ml), z trzema zaciskami ślizgowymi , połączony na stałe z trzema zastawkami; zastawki nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 300 |  |  | 8%
11 | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika o 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówką typu Luer lub Luer-Lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 100 |  |  | 8%
12 | Kaniula do żył obwodowych noworodków do długoterminowego podawania płynów i leków. Rozmiar 24 g, 0,7 x 19 mm, sterylna (żółta). Kaniula dożylna pediatryczna posiadająca dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie jej do światła naczynia z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, bez pasków radiocieniujących. | szt. | 300 |  |  | 8%
13 | Kaniula do żył obwodowych noworodków do długoterminowego podawania płynów i leków. Rozmiar 26 g, 0,6 x 19 mm, sterylna (fioletowa). Kaniula dożylna pediatryczna posiadająca dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie jej do światła naczynia z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, bez pasków radiocieniujących. | szt. | 300 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_9
| Pakiet nr 9 | Oddział: |  | Stacja Dializ
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | CEWNIKI CZASOWE do hemodializy - zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowe o długości 15cm – 24 cm, średnica 11 FR– 13 FR - oznakowane wyraźnie pojemności kanałów - zaopatrzone w w zaciski na ramionach - ramiona proste | szt. | 5 |  |  | 8%
2 | CEWNIKI CZASOWE do hemodializy - zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowy o długości 15 cm– 24 cm, średnica 11FR – 13 FR - oznakowane wyraźnie pojemności kanałów - zaopatrzone w zaciski na ramionach - ramiona zagięte | szt. | 7 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_10
| Pakiet nr 10 | Oddział: |  | Wszyscy
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Zestaw zabiegowy sterylny zawierający: pojemnik plastikowy okrągły 125 ml wysokość 3 cm 1 szt., pęseta plastikowa 1 szt., kompresy włókninowe 4 warstwowe 5cm x 5 cm. - min. 5 szt. Na opakowaniu winny być informacje: Kod wyrobu, numer REF, nazwa producenta, data ważności, znak CE. | szt. | 100 |  |  | 8%
2 | Zestaw do wkłucia centralnego o gramaturze materiału 55 g/m2 laminowany folia PE o następującym składzie: 1x serweta przylepna 2 częściowa 90x75cm 1x pojemnik plastikowy 2 części, 18,1x9,7x2,5cm, 450ml 6x tupfer do dezynfekcji, 24x24cm, 20 nitek, Nr 4 1x kleszczyki plastikowe proste, atraumatyczne, niebieskie,14cm 1x Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar, 14cm 1x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe, 14,5cm 1x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu), 100x90cm 10x kompres z włókniny 4 warstwy 30g/m o wym. 7,5x7,5cm. 1x strzykawka 10ml. 1x strzykawka 20ml. 1x igła iniekcyjne 0,7x 30mm. 1x igła iniekcyjna 1,2x 40mm. | szt | 150 |  |  | 8%
3 | Zestaw do cewnikowania zapakowany w opakowanie typu sztywny blister, min. 2 komory, służący do wlania płynu dezynfekującego. Minimalmny skład: -tupfery z gazy nitkowej- 6 sztuk, pęseta plastikowa 1szt, serwetka ofoliowana 1 szt, serwetka ofoliowana 50/60 cm z otworem | szt. | 450 |  |  | 8%
4 | Sterylny zestaw zakładania szwów zawierający : Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm x 5 sztuk, pęseta plastikowa 1 sztuka, pęseta metalowa chirurgiczna 1 sztuka, imadło metalowe 1 sztuka, nożyczki metalowe ostro-ostre 1 sztuka, serweta foliowana 50 x 60 cm z otworem o śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu 1 sztuka, serweta foliowana 45 x 75 cm 1 sztuka, tupfery kule 17n 20 x 20 3 sztuki. Zestaw zapakowany w opakowanie typu sztywny blister dwukomorowy, opatrzony etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, dacie ważności i identyfikacji wytwórcy. | szt. | 400 |  |  | 8%
5 | Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe typu miękki blister-jednokomorowe, opatrzone w etykietę z min. dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy. Skład zestawu: 1) rękawice nitrylowe rozmiar M- 2szt, 2) kompresy włókninowe 30g 4-warstwowe 7,5 x 7,5cm – 6 szt. 3) serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej w rozmiarze 45 x 38 cm - 1 szt. | op | 4500 |  |  | 8%
6 | Sterylny zestaw wkłuć podpajęczynowych zawierający : Kompresy gazowe 10cm x 10 cm 8 w 13-17 nitkowe 10 sztuk, pęseta plastikowa 1 sztuka, serweta polipropylenowo-polietylenowa ofoliowana z włókniny o gramaturze 56-60 g/m2 rozmiar 90cm x 75-80 cm 1 sztuka, serweta polipropylenowo-polietylenowa ofoliowana do zawinięcia zestawu o rozmiarze 90 x 75-80 cm Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową opatrzoną etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu , dacie ważności i identyfikacji wytwórcy. | szt. | 260 |  |  | 8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_11
| Pakiet nr 11 | Oddział: |  | OIT,Chirurgia,ZPO,
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Zestaw do pompy typu Compat Ella, będącej na wyposażeniu oddziałów, do żywienia dojelitowego umożliwiającego żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu. | szt. | 500 |  |  | 8%
2 | Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną typu Compat Gravity. | szt. | 60 |  |  | 8%
RAZEM: