## Pakiet_nr_1_M
	Pakiet nr 1 M	Oddział:		Wszyscy
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Okrągły pojemnik ze szczelnie zamykającą pokrywką. Wykonane z przeźroczystego polistyrenu. Służą do przechowywania próbek. Odporne na temperatury od -40°C do +75°C, op.10 sztuk. Rozmiar: 35 x 30 mm (+/- 2mm)	szt.	90			8%
2	Okrągły pojemnik ze szczelnie zamykającą pokrywką. Służą do przechowywania próbek. Wykonany z przeźroczystego polistyrenu. Odporne na temperatury od -40°C do +75°C, op.10 sztuk. Rozmiar: 70 x 20 mm (+/- 2mm)	szt.	90			8%
3	Zestaw osłon na sondy ultrasonograficzne, sterylne. W skład zestawu wchodzi: sterylny żel do USG, gumki mocujące osłonę do głowicy USG, pasek adhezyjny, sterylne taśmy mocujące, sterylna serweta rozmiar 40 cm x 40 cm, osłona o wymiarach 15 cm x 120 cm., opak a'20szt.	op.	1			8%
4	Jednorazowa osłona na kamerę, sterylna, wymiary 18cm (+/- 1cm) x 244cm (+/- 1cm). Końcówka samouszczelniająca się	szt.	260			8%
5	Foliowa osłona na przewody urządzeń medycznych, sterylna, w rozmiarze 15 cm x 260cm, pierścień ułatwiający zakładanie, perforowana końcówka	szt.	560			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_2_M
	Pakiet nr 2 M	Oddział:		Wszyscy
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Dren typu Penrose wykonany w 100% z biokompatybilnego i transparentnego silikonu, użebrowany wewnętrznie, nitka RTG wzdłuż całej długości drenu, część drenująca o długości 30cm, pakowany podwójnie (folia + folia/papier). Rozmiar 19mm. Op = 10 szt.	szt.	30			8%
2	Dren typu Redon wieloramienny, dwukanałowy, wykonany z PCV, długość całkowita drenu 50 cm, w tym długość ramion 15 cm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu zbiorczego oraz na obydwu ramionach, sterylny. Rozmiar CH 8	szt	8			8%
3	Dren brzuszny, otrzewnowy- wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja w postaci 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39	szt.	8			8%
4	Dren Redona wykonany z medycznego PCV z zieloną linią RTG na całej długości, perforacja naprzemianległa na odcinku 15cm, trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji. Sterylny, pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 800mm, rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 16, 18	szt.	200			8%
5	Dren do drenażu klatki piersiowej rozmiar CH24 - CH32 - Wykonany z PCV nie zawierającego lateksu, widoczny w promieniach RTG-linia RTG na całej długości drenu. Odporny na załamania, gładko wykończone 6 otworów bocznych położonych krzyżowo, atraumatyczny otwór końcowy. Skalowany do 2cm. Zakończenie ułatwiające chwyt peanem- spłaszczony łącznik. Schodkowy łącznik o dużej średnicy wewnętrznej do połączenia z zestawem butlowym pakowany osobno, Długość 45cm. Pakowany podwójnie- opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia	szt.	30			8%
6	Zestaw do nakłucia klatki piersiowej składa się z: worka do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwzwrotną i zaworem spustowym, skalowany co 100ml, strzykawki o pojemności 60ml z łącznikiem Luer-Lock, igła Veressa, 15G, 100mm długości z zaokrągloną, bezpieczną końcówką. Szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym. Dreny łączące pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym o długości 4,8x6,8-85cm oraz pomiędzy kranikiem a igłą 4,8x6,8-40cm dł. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie- opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia. zestaw do drenażu	szt.	20			8%
7	Dren do odsysania z kontrolą siły ssania, wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, rozmiar CH 24, długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński i Kapkon z kontrolą siły ssania, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia	szt.	390			8%
8	Dren łączący do odsysania rozmiar CH 24, długość 210cm, wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia	szt.	660			8%
9	Pasek drenujący (sączek) wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, wewnętrzne żebrowanie, długość drenu 10 cm, szerokość 8 mm, zgodny z dyrektywą 93/42/EWG, sterylny, nie zawiera lateksu i ftalanów.	szt.	9			8%
Razem:

## Pakiet_nr_3_M
	Pakiet nr 3 M	Oddział:		Wszyscy
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Jednorazowy układ oddechowy, sterylny obwód do respiratora, gałąź wdechowa i wydechowa i dł, 150-180 cm, Y (z możliwością odłączenia łącznika) z dwoma portami dla dorosłych o śr. 22mm.	szt.	50			8%
2	Wymienniki ciepła i wilgoci dla oddychających spontanicznie przez rurę tracheotomijną lub intubacyjną z możliwością podłączenia tlenu (tzw. sztuczne nosy), z portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, jednoelementowy, z drenem do podłączania tlenu. Opakowanie zbiorcze 50 szt.	szt.	400			8%
3	Łącznik karbowany typu "martwa przestrzeń". Prosty, jednorazowy, sterylny, pakowany jednostkowo o dł. 13-15 cm, rura gładka wewnętrznie	szt.	200			8%
4	Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dzieci: / - możliwość wentylacji pacjentów o wadze ciała 10-30 kg / - objętość oddechowa 450 ml / - możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez dodatkowych złączek / - zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady / - rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do pododawania tlenu / - zintegrowany z workiem pasek na dłoń / - maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego / - termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy. Opak. = 12 szt.	op.	1			8%
5	Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych: / - możliwość wentylacji pacjentów dorosłych o wadze ciała >30 kg / - objętość oddechowa 1000 ml / - możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez dodatkowych złączek / - zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady / - rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do pododawania tlenui / - zintegrowany z workiem pasek na dłoń / - maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego / - termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy. Opak. = 12 szt.	op.	5			8%
6	Jednorazowe elektrody do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych, 1 kpl.=5 szt.	kpl	20			8%
7	Jednorazowe elektrody do defibrylacji/stymulacji dla dzieci 1 kpl. = 5 szt.	kpl	2			8%
8	Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora; 2 rury karbowane o dł. 160cm rury o średnicy 22 mm z PE (polietylenu )elastyczne, ryflowane złącze 22mmF z EVA (od respiratora )trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika kolanko z portem Luer-Lock z zatyczką wkręcaną zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciała obcych czas stosowania do 7 dni czysty mikrobiologicznie	szt.	50			8%
9	Przedłużacz obwodu oddechowego „martwa przestrzeń” / - łącznik do rurek intubacyjnych, rozciągliwy do 15cm, jednorazowy / - złącze 22mmF z elastycznego EVA od strony maszyny lub nebulizatora / - złącze od strony pacjenta 22mmM/15mmF / - z kominkiem podwójnie obrotowym z portem do odsysania i bronchoskopii, / - przestrzeń martwa: 25 ml – po złożeniu, 40 ml - po rozciągnięciu, / - sterylny	szt.	250			8%
10	Maska krtaniowa jednorazowego użytku / - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet / - rurka maski wygięta i usztywniona pod kątem około 70º / - koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie (w postaci fałdu) przed podwijaniem się podczas zakładania / - informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, umieszczone na baloniku kontrolnym / - luźny dren balonika kontrolnego, połączony na krótkim odcinku z rurką / - znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce / - zakres rozmiarów od 1 do 6: rozmiar 1 (waga pacjenta poniżej 5kg); rozmiar 1,5 (waga pacjenta 5-10kg); rozmiar 2 (waga pacjenta 10-20kg); rozmiar 2,5 (waga pacjenta 20-30kg); rozmiar 3 (waga pacjenta 30-50kg); rozmiar 4 (waga pacjenta 50-70 kg); rozmiar 5 (waga pacjenta 70-100kg); rozmiar 6 (waga pacjenta powyżej 100kg). / - opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem / - wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów i lateksu / - możliwość bezwarunkowego stosowania w MRI (brak elementów metalowych)	szt.	40			8%
11	Jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych dł. 2.5 m (opakowanie 25 szt.)	op.	4			8%
12	Pułapki wodne dla dorosłych DRYLINE (opakowanie 10 szt.)	op.	5			8%
13	Koc do ogrzewania pacjenta na całe ciało, dla osoby dorosłej, lekki o masie nie większej niż 350 g, wykonany z materiału odpornego na przebicie, rozdarcie, zamoczenie, przezierny dla RTG, przystosowany do używania z aparatem MISTRAL AIR, a'40	szt.	80			8%
14	Łyżki standardowe do wideolaryngoskopu KING VISION aBLADE rozmiar 3	szt.	15			8%
15	Łyżki z kanałem do wideolaryngoskopu KING VISION aBLADE rozmiar 3	szt.	15			8%
16	Obwód oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm , dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny	szt.	10			8%
17	Elektrody przyssawkowe EKG to akcesoria medyczne będące niezbędnym elementem każdego badania elektrokardiograficznego (nazywanego badaniem EKG) przeprowadzonego w celu zbadania potencjału czynnościowego serca. EKG umożliwia wykrycie ewentualnych zaburzeń pracy mięśnia sercowego. Op=6 szt	op.	3			8%
18	Czujnik tlenu do respiratora Mindray nr 040-00-1275-00	szt.	2			23%
19	Sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do ogrzewania płynów infuzyjnych. Długość linii pacjenta 40 cm. Pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych ze złączem Luer-Lock. Objętość wypełniania 3 ml. Zakres przepływu 5-100 ml/min. Nie zawierający DEHP oraz lateksu. Kompatybilny z urządzeniem Fluido Compact.	szt.	20			8%
RAZEM:									0,00000

## Pakiet_nr_4_M
	Pakiet nr 4 M	Oddział:		Wszyscy
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Maska chirurgiczna trójwarstwowa z przezroczystą osłoną na oczy	szt.	150			8%
2	Okulary ochronne wykonane z przezroczystego polikargonu, bez regulacji zauszników, posiadające boczne otwory wentylacyjne w zausznikach, zaokrąglone krawędzie, niesterylne	szt.	5			23%
3	Maska chirurgiczna z fizeliny 3-warstwowa z trokami. Zgodna z normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii 98,72%, ciśnienie różnicowe 22,54 Pa. Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym op=50szt	op.	100			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_5_M
	Pakiet nr 5 M	Oddział:		Endoskopia, O. Chirurgiczny
L.p	Nazwa towaru	J.m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS 28 g/m kw., nieprześwitujące.	X	X	X	X	X	X	X	X
1a	Rozmiar M/L - 120 cm w pasie	szt	680			8%
1b	Rozmiar XL/XXL - 135 cm w pasie	szt	640			8%
1c	Rozmiar 3XL/4XL	szt	500			8%
2	Koszula operacyjna wykonana z włókniny SMS o gramaturze 40 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem typ kimono, nr M, L, XL, XXL	X	X	X	X	X	X	X	X
2a	Rozmiar M	szt	360			8%
2b	Rozmiar L	szt	360			8%
2c	Rozmiar XL	szt	320			8%
2d	Rozmiar XXL	szt	300			8%
2e	Rozmiar 3XL	szt	170			8%
2f	Rozmiar 4XL	szt	170			8%
2g	Rozmiar 5XL	szt	160			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_6_M
	Pakiet nr 6 M	Oddział:		Wszyscy
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samoochrony pacjentów, rozmiar 7cmx30cm.Wykonana z miękkiego materiału,zapinana na rzep z zitegrowanym uchwytem do mocowania. Zestaw 2 sztuki z dołączoną tasiemką o dł. 150 cm. Możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji.	szt.	80			8%
2	Ochraniacz na piętę, wykonany z potrójnej warstwy, miękkich wyściółek,wewnętrzna warstwa wykonana z miękkiej bawełny, pasek zapinany na rzep, hipoalergiczny,anatomiczny kształt,uniwersalny kształt, rozmiar uniwersalny, możliwość dezynfekcji i prania	szt.	40			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_7_M
	Pakiet nr 7 M	Oddział:		OAiIT, SOR, O. Ch. Wewn. i Ch. Płuc
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Kompatybilny z Airvo 2 podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami. Rurka z wbudowanymi czujnikami temperatury. Układ wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Nie dopuszcza się stosowania oddzielnych czujników temperatur ani łączników przewodów elementu grzejnego. 1 op. = 10 szt.	op.	10			8%
2	Kaniula donosowa dla dorosłych kompatybilna z Airvo2 z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin. Służy do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej. Zakres przepływu 10 – 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Wyposażona we wklęsłą podstawę oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Podkładni oznaczone kolorami w celu natychniastowego rozpoznania rozmiaru. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua. Rozmiar S (dla przepływu 10-50l/min), M (dla przepływu 10-60l/min), L (dla przepływu 10-60 l/min). 1 op. = 20 szt.	szt.	80			8%
3	Zestaw z przedłużaczem do wlotu tlenu do systemu Airvo	szt.	5			23%
4	Zestaw do dezynfekcji Airvo2	szt.	5			8%
5	Filtr powietrza kompatybilny z Airvo2, z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2. Op=2 szt.	szt.	8			23%
6	Stojak do mocowania Airvo2	szt.	2			8%
7	Podstawka do mocowania Airvo2	szt.	2			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_8_M
	Pakiet nr 8 M	Oddział:		OAiIT,
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Jednorazowa sonda termiczna skórna umożliwiająca nieinwazyjny pomiar. Nie zawierająca lateksu.	szt.	40			8%
2	Jednorazowa uniwersalna sonda termiczna przełykowo - odbytnicza w rozmiarze 12CH. Nie zawierająca lateksu	szt.	2			8%
RAZEM:

	*W ramach umowy Wykonawca dostarczy 4 szt. kabli kompatybilnych z monitorem będącym na wyposażeniu oddziału

## Pakiet_nr_9_M
	Pakiet nr 9 M	Oddział:		OAiIT, SOR
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Strzykawki do pobierania próbek z linii tętniczych tętnic. Zawierają suchą zrównoważoną elektrolitowo heparynę, zapobiegającą tworzeniu się skrzepów w probówce. Strzykawki posiadają zatyczkę z kanałami powietrznymi zapobiegające przedostaniu się powietrza do próbki krwi w trakcie uszczelnienia strzykawki. Objętość strzykawki 0,7-1,5 ml. / - strzykawki powinny zawierać zintegrowaną kulkę zapewniająca szybkie i jednolite mieszanie próbki, / - strzykawki powinny posiadać system umożliwiający bezpieczne odpowietrzanie bez konieczności zdejmowania zatyczek zabezpieczających, / - każda strzykawka powinna posiadać indywidualny kod kreskowy.	szt.	800			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_10_M
	Pakiet nr 10 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Numer katalogowy / Producent
1	Wielokanałowy Port do operacji laparoskopowych- Port składa się z 2 części / 1.Głowica z 4 portami (2x5mm i 2x12mm) / - Głowica z portami obraca się o 360 stopni umożliwiając bezkolizyjne operowanie narzędziami / 2. Trzech pierścieni połączonych ze sobą elastycznym materiałem, / - Dolny pierścień wyposażony jest w otwory do insuflacji, odsysania oraz dwustopniowe oświetlenie pola operacyjnego / - Obie części tworzą jedną szczelną całość nie powodując zaburzeń w insuflacji. Poprawność połączenia elementów sygnalizowana jest optycznie niebieską diodą / - Port przygotowany jest do pracy ze standardowymi narzędziami laparoskopowymi, / - Port może być użyty do dowolnej operacji laparoskopowej. / - Port umożliwia wygodne usuwanie wyciętego materiału. / - Port dostępny jest w dwóch rozmiarach S oraz M.	szt	20			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_11_M
	Pakiet nr 11 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Uszczelka membrany do mocelatora 15 mm op=10 szt	op	2			23%
2	Uszczelka membrany do mocelatora12/15 op=10 szt	op	2			23%
3	Preparat konserwujący do NoulvaOli	szt	2			23%
4	Preparat czyszczący do NoulvaClean	szt	2			23%
5	Adapter do NouvaOli	szt	1			23%
6	Tuba tnąca o śr. 15 mm	szt	1			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_12_M
	Pakiet nr 12 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Kapturek uszczelniający luer-lock czarny, 20 sztuk w opakowaniu	op	1			23%
2	Uszczelka do trokara 5 mm, w kolorze czerwonym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op	2			23%
3	Uszczelka do trokara 10 mm, w kolorze zielonym, kampatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op	2			23%
4	Uszczelka do trokara 12,5 mm, w kolorze czarnym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op	1			23%
5	Uszczelka do trokara 13 mm, w kolorze zółtym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op	1			8%
6	Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/12,5 mm, czarna, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu	op	1			8%
7	Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/13mm, żółta, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu	op	1			8%
8	Podwójna uszczelka do trokara 5mm/10mm, zielona, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu	op	2			8%
9	Silikonowa przepustnica do trokara 5,5mm-7,0mm, 20 sztuk w opakowaniu	op	1			8%
10	Silikonowa przepustnica do trokara 10mm-12,5mm, 20 sztuk w opakowaniu	op	1			8%
11	Silikonowa przepustnica do trokara 13 mm, 20 sztuk w opakowaniu	op	1			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_13_M
	Pakiet nr 13 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	System do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z: / - siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomiczny m kształcie i utkaniu heksagonalnym / - gramatura siatki 21g/m2 / - porowatość siatki 93% / - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych / - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy / - siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji / - rozmiar siatki standard	szt	10			8%
2	System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z : / - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „C’’ / - gramatura siatki 21g/m2 / - -porowatość siatki 93% / - siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji	szt	10			8%
3	Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki – niewchłanialne, kolor zielony – Opakowanie – (5szt.)	op	1			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_14_M
	Pakiet nr 14 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Zestaw drenów płuczących z kolcem do nakłucia, ze złączem luer-lock, możliwość sterylizacji w autoklawie 20x, z 10 membranami zapasowymi	szt.	7			8%
2	Wąż próżniowy od ssaka pompy 2215, 2204 do pojemnika próżniowego na odsysany płyn/wydzielinę, wielorazowy autoklawowalny.	szt.	1			8%
3	Pojemnik do odsysania 3 litry, autoklawowalny.	szt.	1			8%
4	Filtr higieniczny hydrofobowy zabezpieczający do odsysania, 1 szt., jednorazowy.	szt.	1			8%
5	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, petla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy do resektora	szt.	1			8%
6	BipoTrode elektroda bipolarna 5 Charr długośc 360 mm współpracująca z histeroskopem	szt.	1			8%
7	Uszczelki gumowe RIWO, czerwone, z otworem 0,8 mm (do 7 Charr), (op.=10 szt.).	op.	1			8%
8	Szczoteczka czyszcząca do kanałów prowadzących dla elektrod resektoskopowych, śr. szczotki 2mm, dł. całkowita 375 mm	szt.	1			23%
9	Szczoteczka czyszcząca do ureterorenoskopów, śr. szczotki 1,8 mm, dł. całkowita 610 mm	szt.	1			23%
RAZEM:

## Pakiet_nr_15_M
	Pakiet nr 15 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora FLIGHT 60. Rura wdechowa oraz rura wydechowa o długości 180cm, czujnik przepływu z 2drenami o dł 200cm,dreny podłączone dołącznika umożliwiającegopodłączenie ich do respiratora. Obwód pacjenta kompatybilny z respiratorem FLIGHT60	szt.	4			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_16_M
	Pakiet nr 16 M	Oddział:		Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Szczoteczki do czyszczenia (krótkie) / - jednorazowego użycia / - do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie / - średnica włosia 10 mm / - uchwyt w kształcie oczka	szt.	150			8%
2	Szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych / - dwustrone, włosia o średnicy 5 i 10 mm, długość 230 cm jednorazowego użytku. Zakończona kulką	szt.	350			8%
3	Kapturki gumowe do kanału biopsyjnego - czarna, opak. = 10 szt. Kompatybilna z aparatem Fuji Film 760R będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopii	op.	10			8%
4	Filtr płaski chlorowy (wyłapuje zapach chloru ) wymieniany co 100 cykli, kształt prostokąta. Wymiary: wysokość – 16,5 cm, szerokość – 8,00 cm, głębokość – 2,00 cm. Filt do myjki CLEANTOP.	szt.	5			23%
5	Paski testowe do pomiaru efektywności i minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadoctowego Wyrób medyczny klasa II a. typu ADASPOR Test Strips Opak. = 100 szt.	op.	2			23%
6	Paski kontrolne do myjni Clentop. opak. = 60 szt.	op.	2			23%
7	Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użytku kolonoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 2,4mm, do kanału roboczego o średnicy min.2,8mm, długość 230 cm, szerokość rozwarcia 6,5mm	szt.	1 700			8%
8	Butelka na wodę – kompatybilna z posiadaną pompą wodną (JW.-2). Pojemność ok. 1 litr.	szt.	2			23%
9	Zawór woda-powietrze (niebieski) do aparatów FujiFilm serii 700	szt	2			8%
10	Zawór ssący (czerwony) do aparatów FujiFilm serii 700	szt	4			8%
11	Nakładka dystansowa na końcówkę endoskopu średnica końcówki endoskopu w granicach od 12,0 do 12,8 mm; średnica zewnętrzna nasadki 14,8 mm, dystans obserwacji 7,0 mm, średnica wewnętrzna końcówki nasadki 8,0 mm, kontatybilna z endoskopem FujiFilm EC-760R-/VI/VL,	szt.	2			8%
12	Nakładka dystansowa na końcówkę endoskopu średnica końcówki endoskopu w granicach od 9,2 do 9,8 mm, średnica zewnętrzna nasadki 11,8 mm, dystans obserwacji 7,0 mm; średnica wewnętrzna końcówki nasadki 8,0 mm; kontatybikna z endoskopem Fuji FILM EG-760R,	szt.	2			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_17_M
	Pakiet nr 17 M	Oddział:		Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Miękki gumowy kaptur do stosowania na dystalnym końcu gastroskopu, o średnicy końcówki 9,2 mm, w celu ochrony przełyku i gardła podczas usuwania ciała obcego przez przewód endoskopowy. Kaptur powinien być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami marki Fujifilm: Kolonoskopy - modele: EC-760R-VL ; EC-760R-VI ; Gastroskop - EG-760R	szt.	3			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_18_M
	Pakiet nr 18 M	Oddział:		Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Pułapka na polipy wielokomorowa: 5 komór bez mozliwości przepuszczenia zassanej treści przez komorę tzw. zero	szt.	170			8%
2	Siatka rozpoztarta na pętli wykonanej z plecionego drutu. Siatka owalna do odzyskiwania usuniętych polipów lub uwania ciał obcych. Długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnica pętli 25 mm, 1 op. = 10 szt.	szt.	10			8%
Razem:

## Pakiet_nr_19_M
	Pakiet nr 19 M	Oddział:		Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 5 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim.	szt.	20			23%
2	Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 10 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim.	szt.	20			23%
3	Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 20 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim.	szt.	20			23%
4	Korpus (obudowa) z tworzywa, przejrzysta do filtra wody zimnej typu slim, do wkładów 10 calowych. Przyłącze 3/4 cala. Pojedyncza (na 1 wkład).	szt.	1			23%
RAZEM:

## Pakiet_nr_20_M
	Pakiet nr 20 M	Oddział:		Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Overtube gastroskopowy – przyrząd stosowany do usuwania ciał obcych, długość 50 cm, do gastroskopu o średnicy 8 mm. Zbudowany z dwóch tub, z czego zewnętrzna jest zbrojona drutem, wewnętrzna zakończona stożkowo w celu przylegania do endoskopu	szt.	1			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_21_M
	Pakiet nr 21 M	Oddział:		Blok Operacyjny, Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary poniżej 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry. Odpowiednia dla dzieci powyżej 5 kg i dorosłych. 1 op = 100 szt.	op.	13			8%
2	Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny, z dwoma przyciskami do elektrod; z trzonkiem q2,4mm, z kablem o dł. 5 m.Wtyczka 3-bolcowa. Uchwyt w komplecie z elektrodą nożową. 1 op = 50 szt.	op.	32			8%
3	Kleszcze jednorazowego uzytku do biopsji typu HOT i do hamowania krwawień poprzez koagulację. Izolowanie typu PTFE - odporne na uderzenia i zapobiega kontaktowi prądu z tkanką. Średnica 2,3 mm, długość 230 mm. 1 op = 10 szt.	op.	24			8%
4	Pętle jednorazowego użytku Ø 100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją. 1 op = 10 szt.	op.	17			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_22_M
	Pakiet nr 22 M	Oddział:		Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego i sztywnego drutu pozwalające na wykonanie zarówno gorącej, jak i zimnej polipektomii. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki. Średnica pętli: od 10 mm do 27 mm – drut giętki i średniosztywny; długość robocza: 240cm; średnica osłonki: 2,4mm do kanału roboczego 2,8 mm; kształt owalny.	szt.	500			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_23_M
	Pakiet nr 23 M	Oddział:		Fizykoterapia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Worek jednoczęściowy płaski, otwarty, z przylepcem hydrokoloidowym; z filtrem węglowym, zapinką zabezpieczającą wyciek, do docięcia - zakres średnicy stomii 20-70; przezroczysty	szt.	100			8%
2	Worek jednoczęściowy otwarty z wypukłym przylepcem hydrokoloidowym typu Convex; do zabezpieczenia stomii płaskich lub wklęsłych; z filtrem węglowym, zapinką zabezpieczającą wyciek, do docięcia - zakres średnicy stomii 20-57; beżowy z okienkiem	szt.	100			8%
3	Worek ileostomijny, otwarty, beżowy, w rozmiarze 20 – 70 pojemności 460 – 500 ml, z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy, posiada właściwości ochronne i gojące. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca, umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa, niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.	szt.	100			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_24_M
	Pakiet nr 24 M	Oddział:		Fizykoterapia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Elektrody węglowe 6,5 cm x 6,5 cm	szt.	10			8%
2	Elektrody węglowe 6,5 cm x 10 cm	szt.	10			8%
3	Elektrody cynowe 6,5 cm x 10 cm	szt.	10			8%
4	Elektrody cynowe 6,5 cm x 6,5 cm	szt.	10			8%
5	Elektrody cynowe 6,5 cm x 6,5 cm rozdwojone	szt.	10			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_25_M
	Pakiet nr 25 M	Oddział:		Sterylizacja
L.p.	Nazwa towaru	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134 C/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.	op.	2			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_26_M
	Pakiet nr 26 M	Oddział:		Sterylizacja
Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, płaski bez zakładki, długość 200 m. Wskaźnik (para wodna, tlenek etylenu) umieszczony na papierze pod folią w obrębie zgrzewu, napisy dotyczące wskaźników na opakowaniach w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (DzU nr 107. poz 679). Każda rolka zabezpieczona opakowaniem ochronnym przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami - data ważności, znak CE na opakowaniu.	X	X	X	X	X	X	X	X
1a	szerokość 25 cm	szt.	15			8%
1b	szerokość 15 cm	szt.	18			8%
1c	szerokość 10 cm	szt.	25			8%
1d	szerokość 5 cm	szt.	10			8%
1e	Szerokość 12 cm	szt.	20			8%
1f	Szerokość 20 cm	szt.	15			8%
2	Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, z zakładką o szerokości 60 mm; długość 100 m. Wskaźnik (para wodna, tlenek etylenu) umieszczony na papierze pod folią w obrębie zgrzewu, napisy dotyczące wskaźników na opakowaniach w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (DzU nr 107. poz 679). Każda rolka zabezpieczona opakowaniem ochronnym przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami - data ważności, znak CE na opakowaniu. Szerokość 25 cm.	szt.	15			8%
3	Papier krepowy do sterylizacji naprzemiennie pakowany biały, zielony 100 cm x100 cm (250 arkuszy opakowanie)	op.	5			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_27_M
	Pakiet nr 27 M	Oddział:		Por. Gruźlicy i Ch. Płuc
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Ustnik z turbiną do spirometru. Papierowy ustnik połączony na stałe z turbiną, zapakowany pojedynczo w foliową torebkę. Kompatybilny z urządzeniem Spirolab posiadanym przez Zamawiającego.	szt	700			8%
2	Zaciski do nosa umożliwiające badanie spirometrii, ergonomiczne, a'100 szt.	szt	200			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_28_M
	Pakiet nr 28 M	Oddział:		Por. Gruźlicy i Ch. Płuc
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Ustnik do piktoflometru: / - ustnik jednorazowego użytku / - wykonany z tworzywa sztucznego / - niezbędny do pomiaru szczytowego przepływu powietrza / - rozmiar dla dzieci oraz dorosłych / - kompatybilny z urządzeniem PF 100 posiadanym przez Zamawiającego	szt	200			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_29_M
	Pakiet nr 29 M	Oddział:		SOR
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Zestawy IBP jednorazowego użytku do inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi kompatybilne z kardiomonitorami BioLight Q7	szt	35			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_30_M
	Pakiet nr 30 M	Oddział:		ZPO
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta / numer katalogowy
1	Jednorazowe wkłady z filtrem do Ssaka dwubutlowego Life Time LT4/90, pojemność 2 L.	szt.	80			8%
RAZEM:

	* W ramach umowy Wykonawca dostarczy 2 pojemniki.

## Pakiet_nr_31_M
	Pakiet nr 31 M	Oddział:		Oddział Ch. Wewn. i Ch. Płuc, SOR, Blok Operacyjny, O. Chirurgiczny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Wkłady workowe na wydzielinę Monokit z filtrem hydrofobowym do pojemników 2 L. Kolor końcówki żółty Kompatybilne z Ssakiem Cheiron Victoria Versa. Wkłady pakowane sterylnie. 1 op.= 50 szt.	szt.	350			8%
RAZEM:

	* W ramach umowy Wykonawca dostarczy 2 pojemniki.

## Pakiet_nr_32_M
	Pakiet nr 32 M	Oddział:		O. Ch. Wewn. i Ch. Płuc, Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Wkład jednorazowy posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu, posiada zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w dwa porty: pacjent i próżnia, bez dodatkowych otworów, w celu wyeliminowania ryzyka rozszczelnienia wkładu. Każdy wkład z wytłoczoną skalą pomiarową, wyposażony w dwa uchwyty do demontażu wkładu po jego napełnieniu, stoi samodzielnie przed i po napełnieniu. Wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczone badaniami laboratoryjnymi). Data ważności i numer serii,nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie. Pojemność wkładu 2000 ml, w opakowaniu zbiorczym – 40 szt.	szt.	240			8%
2	Pojemniki (kanistry) wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 2000 ml wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową z dwóch stron, wyposażone tylko w zintegrowany zaczep do mocowania,możliwość dezynfekcji ręcznej i mechanicznej oraz sterylizacji w tem.do 121st.C.	szt.	2			8%
3	Łącznik do portu próżni, prosty (nie kątowy), gładki.	szt.	170			8%
4	Łącznik (w formie nasadki) stożkowany, prosty (nie kątowy), do przyłączania drenów o nietypowych średnicach.	szt.	100			8%
5	Filtr hydrofobowo-antybakteryjny, kształt walca, z jednej strony zakończony "kołnierzem".	szt.	50			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_33_M
	Pakiet nr 33 M	Oddział:		O. Ch. Wewn. i Ch. Płuc, Endoskopia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 2,5L kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela posiadanymi przez Zamawiającego. Wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego. Dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy). Ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta. Wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Opak. = 40 szt.	szt.	720			8%
2	Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5 L, wykonany z poliwęglanu. Zapewnia łatwy sposób montażu i wymiany wkładów jednorazowych. Zbiornik posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem sie z uchwytu w czasie wymiany wkładów. Zbiorniki, podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu. Zbiornik przystosowany do dezynfekcji. Tworzywo nietłukące i odporne na uszkodzenia mechaniczne.	szt.	2			8%
3	Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka. Opak. = 10szt.	szt.	170			8%
4	Łączniki proste i kątowe, wielorazowe, do drenów i zbiorników. Przystosowane do dezynfekcji i sterylizacji.	szt.	100			8%
5	Dren silikonowy wielorazowy, łączący, 60 cm z łącznikami	szt.	40			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_34_M
	Pakiet nr 34 M	Oddział:		Laboratorium
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Probówki wykonane z polipropylenu (PP) lub polistyrenu (PS), okrągłodenne o pojemności 10 ml, z podziałką minimum: na 2,5; 5 i 10 ml	szt.	4 000			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_35_M
	Pakiet nr 35 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Osłona na urządzenia medyczne typu KULA, rozmiar przed rozciągnięciem 60 x 60 cm, po rozciągnięciu 105 x 105 cm. W zestawie z dwoma naklejkami typu TAG zawierającymi numer serii i datę ważności. Opakowanie sterylne folia-papier.	szt.	100			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_36_M
	Pakiet nr 36 M	Oddział:		Fizjoterapia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Taśma rehabilitacyjna lateksowa typu Thera-Band o średnim oporze. Rolka o długości 45,5 m. Kolor czerwony.	szt.	1			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_37_M
	Pakiet nr 37 M	Oddział:		Centralna Sterylizatornia
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Jednorazowe narożniki na rogi tac zapobiegające przedzieraniu się opakowań sterylnych, a'600 szt.	op	2			8%
RAZEM:

## Pakiet_nr_38_M
	Pakiet nr 38 M	Oddział:		Blok Operacyjny
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy
1	Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Średnica staplera od 28mm do 31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) a'3szt.	op	4			8%
RAZEM:

## Suma_Pakietów_1-38
SUMA PAKIETÓW NR 1 M - 38 M
L.P.	PAKIET NR	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Pakiet nr 1 M
2	Pakiet nr 2 M
3	Pakiet nr 3 M
4	Pakiet nr 4 M
5	Pakiet nr 5 M
6	Pakiet nr 6 M
7	Pakiet nr 7 M
8	Pakiet nr 8 M
9	Pakiet nr 9 M
10	Pakiet nr 10 M
11	Pakiet nr 11 M
12	Pakiet nr 12 M
13	Pakiet nr 13 M
14	Pakiet nr 14 M
15	Pakiet nr 15 M
16	Pakiet nr 16 M
17	Pakiet nr 17 M
18	Pakiet nr 18 M
19	Pakiet nr 19 M
20	Pakiet nr 20 M
21	Pakiet nr 21 M
22	Pakiet nr 22 M
23	Pakiet nr 23 M
24	Pakiet nr 24 M
25	Pakiet nr 25 M
26	Pakiet nr 26 M
27	Pakiet nr 27 M
28	Pakiet nr 28 M
29	Pakiet nr 29 M
30	Pakiet nr 30 M
31	Pakiet nr 31 M
32	Pakiet nr 32 M
33	Pakiet nr 33 M
34	Pakiet nr 34 M
35	Pakiet nr 35 M
36	Pakiet nr 36 M
37	Pakiet nr 37 M
38	Pakiet nr 38 M
RAZEM: