## POSZCZEGÓLNE_PAKIETY
				Załącznik nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

LP	Nazwa pakietu	kwota netto	kwota brutto
1	Pakiet 1
2	Pakiet 2
3	Pakiet 3
4	Pakiet 4
5	Pakiet 5
6	Pakiet 6
7	Pakiet 7
8	Pakiet 8
9	Pakiet 9
10	Pakiet 10
11	Pakiet 11
12	Pakiet 12
13	Pakiet 13
14	Pakiet 14
15	Pakiet 15
16	Pakiet 16
17	Pakiet 17
	razem

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_1
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

	Pakiet nr 1
	Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400 wraz z dzierżawą analizatora zastępczego pracującego na tych samych aplikacjach i odczynnikach

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml	op.	25			8,00%
2.	AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml	op.	25			8,00%
3.	Fosfataza zasadowa (wg IFCC) / 3x20 ml	op.	15			8,00%
4.	Białko całkowite met. Biuretowa / 4x 50 ml + standard	op.	20			8,00%
5.	Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml	op.	20			8,00%
6.	Cholesterol całkowity (metoda enzymatyczna) 4x 50 ml	op.	14			8,00%
7.	CKMB (wg IFCC) 3x20 ml	op.	8			8,00%
8.	Amylaza (CNPG3) 4x20 ml	op.	16			8,00%
9.	Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml	op.	14			8,00%
10.	Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard	op.	13			8,00%
11.	HDL bezpośredni 3x50 ml	op.	14			8,00%
12.	Kreatynina (z kwasem pikrynowym) 3x50 ml	op.	40			8,00%
13.	Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą) 3x50 ml	op.	8			8,00%
14.	Magnez (metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard	op.	13			8,00%
15.	Mocznik (met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml	op.	32			8,00%
16.	Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml	op.	5			8,00%
17.	Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml	op.	10			8,00%
18.	Wapń (met. Arsenazo 3) 3x50 ml	op.	10			8,00%
19.	Żelazo (feren) 3x50 ml	op.	15			8,00%
20.	Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml	op.	5			8,00%
21.	Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml	op.	5			8,00%
22.	Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml	op.	5			8,00%
23.	Płyny systemowe do analizatora 100 ml	op.	4			23,00%
24.	Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml	op.	12			23,00%
25.	Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml	op.	4			8,00%
26.	GGTP (Sasz.) 3 x 20 ml	op.	15			8,00%
27.	Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml	op.	120			8,00%
28.	Kontrola CRP poziom 1	op.	6			8,00%
29.	Kontrola CRP poziom 2	op.	6			8,00%
30.	Kuwety reakcyjne (opakowanie=1400 sztuk)	op.	4			23,00%
31.	Probówki plastikowe (przezroczyste PS, okrągłodenne, 1umiary 13x75 mm, pojemność 4-5 ml,op=1000szt)	op.	3			8,00%
32.	Albumina 4x20 ml	op.	6			8,00%
33.	LDH 3x20 ml	op.	7			8,00%
34.	CK 3x20 ml	op.	8			8,00%
35.	CK-MB kalibrator	op.	4			8,00%
	Razem

	1. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
	2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowych dokumentów:1. ISO dostawcy;
	3. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych;
	4. Aplikacje do analizatora Pictus - 400

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_2
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

	Pakiet nr 2
	Szybkie testy

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Giardia/ Crypto – kasetkowy (op. 20 szt.) Czas inkub. Maks 10 min. Czułość i specyficzność >99%	op.	3			8,00%
2.	Rota/ Adenowirusy – kasetkowy (op. 20) czułość i swoistość > 99%	op.	12			8,00%
3.	Test do wykryw. krwi utajonej w kale bez diety 20 testów + kontrola pozytywna w postaci płynnej tego samego producenta , czułość 10 ng/ml (kasetki)	op.	7			8,00%
4.	HCG – test ciążowy ( op.= 40 płytek) – czułość 25 mIU/ml	op.	3			8,00%
5.	Norovirusy kasetki 25 szt.	op.	12			8,00%
6.	Helicobacter pylori w kale, kasetki 20sztuk	op.	3			8,00%
7.	RSV, kasetki 20 sztuk	op.	6			8,00%
8.	Strep A, kasetki 20 sztuk	op.	1			8,00%
9.	Test panelowy 4parametrowy do wykrywania AMP/COC/OPI.THC, 20 SZT	op.	2			8.0%
10.	Test do wykrywania opiatów w moczu,40 szt	op.	2			8.0%
11.	Test do wykrywania marihuany w moczu, 40 szt	op.	2			8.0%
12.	Test do wykrywania kokainy w moczu,40 szt	op.	2			8.0%
13.	Test do wykrywania amfetaminy w moczu,40 szt	op.	2			8.0%
14.	Odczynnik Mac Williama (1000 ml.)	op.	1			8,00%
15.	Influenza A+B, kasetki 20sztuk	op.	4			8,00%
	RAZEM

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_3
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

	Pakiet nr 3
	Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Paski do analizy moczu 10 parametrowe	szt.	6000			8,00%
2.	Mocz kontrolny	szt.	2			8,00%
3.	Komory do osadu moczu	op.	4			8,00%
	RAZEM

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa, typ, model
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu	M-c	12			23,00%
	RAZEM

	Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne

Lp.	Warunki graniczne				Wymagana odpowiedź „tak”
1.	Analizator fabrycznie nowy				TAK
2.	Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.				TAK
3.	Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)				TAK
4.	Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy				TAK
5.	Duży ekran LCD				TAK
6.	Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego				TAK
7.	Pamięć 4000 wyników pacjentów				TAK
8.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach				TAK
9.	Automatyczna kalibracja				TAK
10.	Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu				TAK
11.	Wbudowana drukarka termiczna				TAK
12.	Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)				TAK
13.	Flagowanie wyników patologicznych				TAK
14.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)				TAK
15.	Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)				TAK
16.	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru				TAK
17.	Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia				TAK
18.	Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora				TAK
19.	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu				TAK
20.	Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta				TAK
21.	Dwukierunkowa transmisja danych				TAK
22.	Komunikacja w języku polskim				TAK
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim				TAK
24.	Możliwość podłączenia do LIS				TAK
25.	Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta czytnika.				TAK

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_4
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 4
	Odczynniki do koagulometru

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Odczynniki do oznaczania APTT	op.	9			8,00%
2	Odczynniki do oznaczania PT	op.	22			8,00%
3	Odczynnik do oznaczania D-Dimerów	op.	38			8,00%
4	Kontrole poziom normalny	szt.	20			8,00%
5	Kontrole poziom wysoki	szt	20			8,00%
6	Kalibrator	szt	2			8,00%
7	Kuwety typu chrom (500 szt.)	op.	20			8,00%
8	Kontrole do D-Dimerów normal	szt	20			8,00%
9	Kontrole do D-Dimerów abnormal	szt	20			8,00%
10	Kalibrator do D-Dimerów	szt	2			8.0%
	RAZEM

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Dzierzawa aparatu	M-c	12			23,00%
	Razem:

	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku

	Wymagania:
1.	Metoda pomiaru – optyczna (3 scieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna)
2.	5 niezależnych kanałów pomiarowych
3.	Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza
4.	Zakres badań: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina
5.	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT
6.	Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa)
7.	Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach
8.	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów
9.	Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania
10.	Pamięć krzywych kalibracyjnych
11.	Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika
12.	Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych.
13.	Indeksowanie wyników poza zakresem normy
14.	Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych
15.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
16.	Możliwość podłączenia do sieci komputerowej
17.	Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników.
18.	Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami:
	ISO 13485/2016.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_5
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 5
	Szybkie testy antygenowe w kierunku Sars-Cov-2 zapotrzebowanie na SOR i do laboratorium

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Testy antygenowe	op.	150			0,00%
2.	Kontrola poziom N, P	op.	30			8,00%
	RAZEM

	Wymagane		ZAMAWIAJĄCY WYMAGA
	Szybki immunochromatograficzny test przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w jamie nosowo-gardłowej człowieka.		TAK
	Spełnia wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia		TAK
	Czułość minimum 95,00% i swoistość minimum 99,00% określona na minimum 400 osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 pacjentów miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR.		TAK
	Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej.		TAK
	Zestaw umożliwiający wykonanie 25 testów zawierający giętkie sterylne wymazówki.		TAK
	W zestawie znajdują się jednorazowe próbówki z odmierzoną objętością buforu ekstrakcyjnego.		TAK
	Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu od 15 do max. 30 minut.		TAK
	Próbki materiałów klinicznych wymieszane w buforze ekstrakcyjnym można przechowywać do czasu wykonania badania w temp. pokojowej max. do 1 godz. lub do 4 godz. w temp. 2-8 st. C		TAK
	Udowodniony brak reakcji krzyżowej z koronawirusem MERS.		TAK
	Wykonawca dostarcza materiał kontrolny oddzielnie konfekcjonowany umożliwiający wykonanie minimum 10 oznaczeń z wynikiem pozytywnym i 10 oznaczeń z wynikiem ujemnym w ilości 1 opakowanie materiału kontrolnego na każde 10 zaoferowanych opakowań testów.		TAK

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_6
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 6
	Odczynniki do analizatora do oznaczania elektrolitów wraz z dzierżawą

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość przewidywana na okres 6 miesięcy	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Odczynniki do analizatora
2	Materiały zużywalne
3	Materiały kontrolne
4	Czynsz dzierżawy
	RAZEM

1	Możliwość oznaczania poziomu elektrolitów sodu, potasu, chlorków.
2	Możliwość oznaczania z różnych próbek: krew pełna, osocze, surowica lub mocz.
3	System zamnkięty kaset na odpady,
4	Wyniki wyświetlane oraz drukowane w maksymalnie 60 sekund.
5	Bezpośrednia analiza ze strzykawek, kapilar bądź powszechnie używanych pojemników.
6	Obecność samoczyszczącego się podajnika próbek.
7	Wbudowany program kontroli jakości, umożliwiający zapisywanie oraz obliczanie odpowiednich statystyk.
8	Zaznaczanie flagą wyników poza zakresem normy.
9	Niewielka wielkość próbki: do 55 ul z krwi oraz do 300ul z moczu.
10	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd aparatu raz w roku.
11	Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia aparatu do systemu informatycznego szpitala.
12	Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu z zakresu obsługi oraz konserwacji codziennej aparatu.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_7
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 7

	Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego- 12 miesięcy
	I. Dostawa odczynników

L.p.	Pozycja	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2		3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.	Morfologia krwi z rozmazem (5Diff)	12000
2.	Materiały kontrolne (trzy poziomy referencyjne (L,N,H)- 1 raz na 2 miesiące)
3.	Odczynniki niezbędne do wykonania w/w badań, proporcjonalnie do rodzaju i liczby oznaczeń zawartych powyżej w tabeli.
4.	Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w badań, ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli
	RAZEM

	II. KOSZT DZIERŻAWY

Lp.	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)
1.			12 m-cy
			RAZEM

	CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa odczynników w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa analizatora w okresie 12 miesięcy
	RAZEM

	Wymagana odpowiedź „tak”
	1. Aparat nie starszy niż 2019.
	2. Analizator 5-diff- 24 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: neutrocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych).
	3. Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o cytometrię przepływową z wykorzystaniem źródłą światła w postaci diody półprzewodnikowej, na którą firma udziela m.in. 5 letniej gwarancji.
	4. Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z wyraźnym ograniczeniem ilości użytych odczynników (zużycie odczynników w CBC do 20 ml na jedno oznaczenie). Potwierdzone odpowiednim fragmentem z instrukcji obsługi aparatu.
	5. Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 3.
	6. Objętość próbki badanej nie więcej niż 20 mikrolitrów krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczania.
	7. Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń/ godzinę.
	8. Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych.
	9. Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowaną kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP.
	10. Aparat wyposażony w złącze USB umożliwiające archiwizację wyników pacjentów na zewnętrznym nośniku typu pendrive.
	11. Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi.
	12. Minimalne zakresy liniowości dla parametru: WBC do 100 x 103 /mm3, RBC do 8x 106/mm3, HGB DO 24 G/DL, HCT 10-70%, PLT DO 2000X 103/mm3.
	13. Wymagana precyzja (%CV) dla parametru: WBC do 2,5%, RBC do 2,0%, HGB do 1,5%, PLT do 5%.
	14. Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku z histogramami i skattergramem bez sporządzania wydruku.
	15. Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej.
	16. Aparat pracujący wyłącznie na bezcyjanokowych odczynnikach.
	17. Zakresy parametrów krwi kontrolnej wprowadzane do aparatu za pomocą nośnika USB lub CD.
	18. Pamięć wewnętrzna min. 1500 ostatnich wyników wraz z grafiką.
	19. Możliwość wprowadzenia minimum 20 zakresów referencyjnych .
	20. Autoryzowany serwis techniczny,
	21. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia na swój koszt analizatora do sieci informatycznej szpitala.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_8
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 8
	Odczynniki do aparatu hematologicznego Mythic 18

L.p.	Pozycja	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8
				4x5	3x4	7x5
1.	Cleaner (op. 1 l)	3		8,00%
2.	Diluent (op. 20l)	3		8,00%
3.	Flush (op. 1 l)	2		8,00%
4.	Lysing Reagent (op. 1 l)	2		8,00%
5.	Krew kontrolna N	4		8,00%
				RAZEM

	Zamawiający wymaga:
	1. Odczynniki kompatybilne z posiadanym analizatorem.

	Oświadczenie producenta odczynników o możliwości stosowania oferowanych odczynników na posiadanym analizatorze.
	3. Odczynniki i krew kontrolna jednego producenta.
	4. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
	5. Instrukcje obsługi w języku polskim do zaoferowanych odczynników i krwi kontrolnej.
	6. Każda partia dostarczonego towaru musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
	a) nazwę materiału
	b) nazwę producenta
	c) numer katalogowy nadany przez producenta
	d) datę ważności na każdym opakowaniu
	e) numer seryjny odczynnika (LOT)
	7. Posiadanie certyfikatu jakości (ISO 13485) producenta oferowanych odczynników
	do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych.
	8. Wykonawca zapewni gwarancyjny, autoryzowany przegląd techniczny analizatora raz w roku
	9. Wymagany certyfikat autoryzowanego serwisu analizatora.
	z ustawą o wyrobach medycznych

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_9
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 9
	ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ACCENTA 200

Lp	Nazwa	ilość opak. na rok	cena jedn. netto opak. (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	wartość netto (PLN)	wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8
				4x5	3x4	5x7
1	Albuminy. Metoda z BCG	2		8,00%
2	Magnez. Metoda z blękitem ksylidynowym	2		8,00%
3	Bilirubina całkowita. Metoda z wanadanem sodu	2		8,00%
4	Fosfataza alkaiczna. Metoda IFCC z dod. AMP	2		8,00%
5	Wapń całkowity. Metoda z arsenazo	2		8,00%
6	Białko całkowite. Metoda biuretowa	2		8,00%
7	Kreatynina. Metoda enzymatyczna	2		8,00%
8	Glukoza. Metoda z oksydazą glukozową	3		8,00%
9	GGTP. Metoda z gamma-glutamylokarboksynitro-anilidem	2		8,00%
10	ASAT. Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu	3		8,00%
11	ALAT. Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu	3		8,00%
12	Żelazo. Metoda z ferrozyną	2		8,00%
13	Mocznik. Metoda z ureazą GLDH	3		8,00%
14	Kwas moczowy. Metoda z urykazą/POD	2		8,00%
15	Cholesterol całkowity. Metoda z esterazą i oksydazą	2		8,00%
16	ASO ilościowo. Turbidymetryczna z lateksem	3		8,00%
17	RF ilościowo. Turbidymetryczna z lateksem.	3		8,00%
18	Amylaza. Metoda z CNP G3	3		8,00%
19	Alkohol etylowy. Metoda z dehydrgenazą	5		8,00%
20	Trójglicerydów. Metoda z peroksydazą.	2		8,00%
21	HBA1C. Turbidymetryczna z lateksem	20		8,00%
22	HDL. Cholesterol metoda bezpośrednia	2		8,00%
23	CRP ilościowo. Ciekły odczynnik	4		8,00%
24	Surowica kontrolna poziom normalny	2		8,00%
25	Surowica kontrolna poziom patologiczny	2		8,00%
26	Kalibrator do HDL	2		8,00%
27	Kalibrator do Etanolu	3		8,00%
28	Multicalibrator Level 1 (10x 5ml)	2		8,00%
29	Multicalibrator Level 2 (10x 5ml)	2		8,00%
30	Kontrola do Etanolu	3		8,00%
31	Kalibrator do RF	2		8,00%
32	Kalibrator ASO	2		8,00%
33	Kalibrator HBA1c	4		8,00%
34	Kontrola do HBA1c	4		8,00%
35	Immunokontrole	3		8,00%
36	Kalibrator do ultra CRP	2		8,00%
37	ALKALINE WASHING SOLUTION	2		8,00%
38	ACID WASHING SOLUTION	2		8,00%
39	NACZYNKA 2 ML DO ANALIZATORÓW(1000SZT)	5		8,00%
40	KUWETY REAKCYJNE	6		8,00%
41	LAMPA	3		23,00%
42	FILTR WODNY	2		23,00%
43	Lipaza. Metoda kolorymetryczna	2		8,00%
44	Białko w moczu. Metoda z czerwienią pirogalolową	2		8,00%
45	Kalibrator do białka w moczu	2		8,00%
46	Kontrola do białka w moczu poziom 1	2		8,00%
47	Kontrola do białka w moczu poziom 2	2		8,00%
	razem

	Zamawiajacy wymaga:
	1. Wszystkie odczynniki w formie ciekłej w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do rotora
	2. Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat dołączone do oferty przetargowej
	3. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta
	4. Wszystkie kalibratory muszą być dostosowane do oferowanej metodyki badań
	5. Wszystkie kontrole muszą być dostosowane do oferowanej metodyki oraz posiadać serie z jak najdłuższym okresem przydatności
	6. W przypadku, gdy z deklarowanych ilości oznaczeń nie można zaoferować pełnego opakowania, należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę
	7. Wykonawca zapewni autoryzowany, gwarancyjny przegląd analizatora Accent 200.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_10
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 10
	Bakteriologia I- krążki z antybiotykami, szczepy wzorcowe, podłoża i testy

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Krążki z antybiotykami według zapotrzebowania Zamawiającego zgodnie z zaleceniami EUCAST.	fiolka a' 50 krążków (4x50)	170			8.0%
2.	Czyste krążki bibułowe sterylne	Fiolka a 50 krążków (4x50)	4			23,00%
3.	Krążki do identyfikacji Streptococcus pneumoniae-optochina	50 krążków (1x50)	4			8.0%
	SZCZEPY WZORCOWE Z PIERWSZEGO PASAŻU W POSTACI LIOFILIZOWANYCH KRĄŻKÓW Z SYSTEMEM PRZECHOWYWANIA
1.	Szczep E.coli ATCC 25922	fiolka 10 krążków	1			8.0%
2.	Szczep Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	fiolka 10 krążków	1			8.0%
3.	Szczep Staphylococcus aureus ATCC 29213	fiolka 10 krążków	1			8.0%
4.	Szczep Enterococcus faecalis ATCC 29212	fiolka 10 krążków	1			8.0%
5.	System do przechowywania szczepów wzorcowych w niskich temperaturach, fiolki z koralikami	80 fiolek w 4 różnych kolorach	1			8.0%
	PODŁOŻA HODOWLANE I TESTY
1.	Podłoże Columbia Agar z 5% krwią baranią	PŁYTEK	3000			8.0%
2.	Podłoże Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią -do wybiórczej izolacji bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, wykrywające hemolizę (paciorkowce)	PŁYTEK	200			8.0%
3.	Podłoże MacConkey z fioletem krystalicznym	PŁYTEK	3500			8.0%
4.	Podłoże do hodowli gronkowców Manitol Salt Agar	PŁYTEK	300			8.0%
5.	Podłoże Mueller Hinton II Agar EUCAST-płytki 90mm	PŁYTEK	70			8.0%
6.	Podłoże Mueller Hinton Agar z 5%krwią końską i 20mg/L NAD do badania lekowrażliwości met.dyfuzyjno-krążkową-płytki 90mm	PŁYTEK	60			8.0%
7.	Podłoże Sabouraud Agar z chloramfenikolem i gentamycyną	PŁYTEK	400			8.0%
8.	Podłoże chromogenne do identyfikacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z moczu	PŁYTEK	100			8.0%
9.	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i różnicowania drożdżaków Candida	PŁYTEK	60			8.0%
10.	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Str.agalactiae, Strep B	PŁYTEK	60			8.0%
11.	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Acinetobacter	PŁYTEK	20			8.0%
12.	Podłoże chromogenne KPC do wybiórczej izolacji i różnicowania bakterii G(-) z obniżoną wrażliwością na karbapenemy	PŁYTEK	450			8.0%
13.	Podłoże chromogenne do izolacji Enterococcus opornych na wankomycynę VRE	PŁYTEK	450			8.0%
14.	Podłoże tryptozowo - sojowe w probówkach 5 ml	50 sztuk	400			8.0%
15.	Kwas fenyloboronowy	probówka 2 ml	4			8.0%
16.	EDTA	probówka 2 ml	4			8.0%
17.	Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji Streptococcus grupy A,B,C,D,G,F.	60 testów	1			8.0%
18.	Test Carba do wykrywania karbapenemaz z zestawem mikroprobówek.	5 testów	5			8.0%
19.	Test kasetkowy immunologiczny do wykrywania 5 klas karbapenemaz na jednej kasetce KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w koloniach bakteryjnych otrzymanych z hodowli.	20 testów	2			8.0%
20.	Zestaw odczynników do wykrywania w teście kasetkowym 5 klas karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM bezpośrednio z pozytywnej hodowli w butelce do posiewów krwi.	20 oznaczeń	1			8.0%
21.	Bulion Muller-Hinton od tego samego producenta co test do określania MIC kolistyny	20 probówek	2			8.0%
22.	Test kasetkowy dla Clostridium difficile toksyna A/B + GDH. Czułość 98,2% (TOX) 98,7% (GDH).	10 testów	15			8.0%
23.	Test do różnicowania drobnoustrojów na oksydazo-dodatnie i oksydazo-ujemne	50 testów	2			8.0%
24.	Odczynnik indolowy	buteleczka na 350 oznaczeń	1			8.0%
25.	Zestaw barwników Grama: fiolet krystaliczny, jod, odbarwiacz, fuksyna karbolowa lub safranina	4x250ml	1			8.0%
26.	Paski z gradientem stężeń antybiotyku wg EUCAST	10szt	10			8.0%
27.	Test do określania MIC Kolistyny metodą mikrorozcieńczeń. Antybiotyk w 11 rozcieńczeniach w zakresie 0,0625 – 64 mg/l + kontrola. Możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń bez konieczności zbierania serii oznaczeń – mikropłytka podzielna na pojedyncze paski.	40 oznaczeń	1			8.0%
	Razem

	WYMAGANIA:
	KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
	Krążki z antybiotykami pakowane w fiolki po 50 krążków. Każda fiolka z kapturkiem zabezpieczającym. Zbiorcze opakowanie w postaci plastkowej tuby ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci zawierające 4 fiolki. Pasujące do posiadanego dyspensera Biorad.
	Każda fiolka i opakowanie zbiorce musi być oznakowana kolorystycznie wg. grup antybiotyków, np.. Betalaktamy, makrolidy, cefalosporyny…
	Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie - widoczny nadruk z kodem i stężeniem antybiotyku, zgodnie z zaleceniami EUCAST
	Data ważności-nie krócej niż 12 miesięcy w chwili dostarczenia krążków do Pracowni Bakteriologii
	Możliwość przechowywania krążków w temperaturze od+ 2ºC do+ 8ºC
	Na opakowaniu zbiorczym i na fiolce musi widnieć oznakowanie: nazwa producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data ważności, warunki przechowywania krążków.
	Krążki muszą posiadać pozytywną opinię ośrodka KORLD.
	WYMAGANIA:
	SZCZEPY WZORCOWE
	Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z pierwszego pasażu, w postaci liofilizowanych krążków
	Należy dołączyć certyfikat Kontroli Jakości razem z przysłanymi szczepami, metodykę ożywiania i pasażowania.
	Liofilizaty mogą być przechowywane w temperaturze +2 do +8ºC
	WYMAGANIA:
	PODŁOŻA HODOWLANE
	Podłoża hodowlana na płytkach o średnicy 90 mm, z oznaczoną na denku informacją o nazwie produktu, producenta, nr katalogowym, nr serii produkcyjnej, dacie ważności.
	Podłoża zapakowane w folię termokurczliwą i kartonowe pudełka zabezpieczające na czas transportu.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_11
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 11
	DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z ZAKUPEM KOMPATYBILNYCH ODCZYNNIKÓW na OKRES 6 MIESIĘCY

L.P.	Produkt	Jedn.	Ilość jedn. w opak.	Ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8	9	10
				5x7	7x6	8x6
Testy
1	Test łączony do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych z moczu i innych materiałów klinicznych	opak	20	30	8%
2	Test łączony do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	16	8%
3	Test do identyfikacji drobnoustrojów Gram negatywnych	opak	20	2	8%
4	Test do identyfikacji drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	2	8%
5	Test do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych	opak	20	2	8%
6	Test do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	2	8%
				Razem

1….	ODCZYNNIKI I AKCESORIA DO WYKONANIA TESTÓW	opak

DZIERŻAWA					Typ, nr fabryczny analizatora
1	Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.	msc	1	6	23%

L.P.	Wymagane parametry aparatu do odczytu testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów				Parametry oferowane TAK / NIE
1	System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych na modułach testowych pojedynczych i łączonych
2	Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej.
3	Moduły testowe do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych
4	Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium i zaleceniami EUCAST
5	Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC
6	Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu.
7	Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami EUCAST
8	Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe)
9	Oprogramowanie zapewnia użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium
10	Automatyczna kalibracja systemu
11	Zestaw kompletny z komputerem, drukarką, urządzeniem do inokulacji testów oraz z urządzeniem do określania gęstości zawiesiny bakteryjnej
12	Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości
13	Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu CE, przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla testów i odczynników.
14	Zamawiajacy wymaga dostarczenia z aparatem paszportu technicznego, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i pełnej instrukcji obsługi w języku polskim.
15	Zamawiajacy wymaga szkolenia personelu laboratorium w języku polskim.
	Parametry oceniane:
L.P.	Parametry oceniane				Odpowiedź TAK (10 pkt) / NIE (0 pkt)
1	Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych
2	Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej testów dla drobnoustrojów Gram ujemnych i dodatnich
3	Możliwość doboru różnych składów antybiotykowych dla testów do lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_12
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 12
	Odczynniki do badań serologicznych I do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (ID-Centrifuge 6 S)

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.	LISS/Coombs ID - Cards op. 4x12 szt	op.	12			8,00%
2.	ID - Diacell I-II-III op. 3x10ml	op.	14			8,00%
3.	ID - Diluent 2* op. 2x100ml	op.	4			8,00%
4.	ID - Tips For Dia Med. Pipetors op. 1000szt	op.	3			23,00%
5.	Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem – 4x rok 2x2x5ml	op.	4			23,00%
	RAZEM

LP.	Zamawiający wymaga:
1.	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny wirówki (Centrifugi) i pipetora 1 raz w roku.
2.	Obsługa serwisowa posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówka ID- Centrifuge 6s) ma odbywać się przez autoryzowany serwis producenta posiadanych urządzeń
3.	Odczynniki muszą być oryginalne, gotowe do użycia (krwinki wzorcowe do Bad. Przeglądowego P/C zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- zawiesina poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione żelowym podłożem separującym.
4.	Odczynniki były gotowe do użycia, wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta.
5.	Termin ważności odczynników- minimum 9 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem odczynników krwinkowych- 4 tygodnie.
6.	Dostawy odczynników wg harmonogramu na dany rok, średnio raz na miesiąc, uwzględniającego cykle produkcyjne wyrobów, zwłaszcza krwinek wzorcowych, natomiast kryterium „Termin dostawy” dotyczyć będzie dostaw pilnych na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie/wymogami SIWZ max. do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C.
7.	Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. Pokojowej (18-25 st.C.).
8.	Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
9.	Wszystkie oferowane przez Wykonawcę karty z mikrokolumnami, materiały eksloatacyjne i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta.
10.	Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów 9za wyjątkiem końcówek do pipet oraz zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości).
11.	Oferowane odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem tj. wirówką ID-Centrifuge 6S. / Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia posiadanej wirówki, w myśl art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych, tj. w szczególności: / - rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: / „Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”. / -rozdz. 3.1.2. Użycie ID-Karty: / „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: / ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i inyych rzadkich antygenów); / ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecyfic do wykrywania antyciał, identyfikacji antyciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); / ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”.
12.	Udział laboratorium w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym -4x /rok
	Brak spełnienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty w całości.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_13
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 13
	Odczynniki do badań serologicznych II

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.	Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml	op.	13			8,00%
2.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon D10 op.10x10ml	op.	2			8,00%
3.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x10ml	op.	2			8,00%
4.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x10ml	op.	2			8,00%
5.	Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D opak. 10x10ml	op.	2			8,00%
6.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x10ml	op.	2			8,00%
7.	Odczynnik monoklonalny anty -D RUM op. 10x10ml	op.	2			8,00%
8.	Standard anty - D op. Fiol. 2 ml	fiol.	4			8,00%
9.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh	op.	10			8,00%
10.	Pozostałe koszty (m.in. transport)	miesiąc	12			23,00%
	RAZEM
	* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
	*Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów.

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_14
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 14
	Analizator do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów

L.p.	Nazwa odczynnika	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2		3	4	5	6	7	8	9
						4x5		5x7	6x7
1.	Badania RKZ i oksymetryczne	3600

	Razem

L.p.	Dodatkowe akcesoria	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2		3	4	5	6	7	8	9
						4x5		5x7	6x7
1.	Papier termiczny	5 op.
2.	Kapilary 100 ul, 1op=250 szt	5 op.

	Razem

Lp.	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Typ, nr fabryczny analizatora
1.	Analizator parametrów krytycznych		12 m-cy
			RAZEM

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	Odczynniki
2.	Dodatkowe akcesoria
3.	Dzierżawa analizatora
	Razem

	WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA	Wymagania graniczne	wartość oferowana
	Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego	TAK
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, Hhb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl).	TAK
	Analizator pracujący w oparciu i maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe ksety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.	TAK
	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary.	TAK
	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary, jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: -maksymalnie 45 ul z kapilary - maksymalnie 65 ul ze strzykawki.	TAK
	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów.	TAK
	Automatyczne mieszanie próbki.	TAK
	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach.	TAK
	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.	TAK
	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni.	TAK
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.	TAK
	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.	TAK
	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych.	TAK
	Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.	TAK
	Brak koniecznośći kalibracji po każdym oznaczeniu.	TAK
	Możliwość podania nateriałów kontrolnych z zewnątrz.	TAK
	Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta.	TAK
	Okres gwarancji: 12 miesięcy.	TAK
	Instrukcja obsługi wjęzyku polskim (dostawa wraz z urządzeniem).	TAK
	Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim.	TAK
	Rok produkcji- nie starszy niż 2018.	TAK
	Szkolenie z obsługi analizatora.	TAK
	Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety).	TAK
	Wykonawca zapewni podłąćzenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft.	TAK
	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.	TAK
	Na czas trwania umowy wykonawca dostarczy stację roboczą z monitorem.	TAK

	Parametry oceniane	Proponowany parametr	Oferowany parametr
	Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych.	Tak-10 pkt Nie- 0 pkt
	Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów.	Tak-10 pkt Nie- 0 pkt
	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.	Tak-10 pkt Nie- 0 pkt

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr15
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 15
	Odczynniki do aparatu do parametrów krytycznych ABL 90 FLEX PLUS

L.p.	Nazwa odczynnika	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.	SC90 300/30 BG/LYT/MET/OXI + QC	szt	13			8,00%
2	ABL 90FLEX solution pack	szt	16			8,00%
3	Pakiet przeglądowy Care Pack	szt	1			8,00%
	razem

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_16
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 16
	Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu

Lp	Badania	Planowana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
			3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.	HIV	300	op	3			8,00%
2.	HbsAg	300	op	3			8,00%
3.	FT3	2800	op	14			8,00%
4.	FT4	3200	op	16			8,00%
5.	antiHBS	500	op	5			8,00%
6.	antiHCV	400	op	4			8,00%
7.	witamina D	2500	op	25			8,00%
8.	witamina B12	500	op	5			8,00%
9.	Troponina I	4500	op	45			8,00%
10.	TSH	6000	op	30			8,00%
11.	Syphilis	300	op	3			8,00%
12.	Prokalcytonina	2800	op	28			8,00%
13.	PSA	1400	op	14			8,00%
14.	NtproBNP	2400	op	24			8,00%
15.	Anti Sars- Coronavirus-2 Spike Protein test ilościowy	800	op	4			0,00%
16.	Interleukina 6	600	op	6			8,00%
17.	CA125	200	op	2			8,00%
18.	CEA	100	op	1			8,00%
19.	CA 19-9	100	op	1			8,00%
20.	HE4	200	op	2			8,00%
	Razem

Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.
2.
3.
	Razem

L.p.	Kalibratory i kontrole	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8	9
				4x5		5x7	6x7
1.
2.
3.
4.
5.
	Razem

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	Odczynniki
2.	Materiały eksploatacyjne
3.	Kalibratory i kontrole
4.	Dzierżawa analizatora
	Razem

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA	Wymagania graniczne	wartość oferowana
1	Metoda badań: chemiluminescencja.	TAK
2	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.	TAK
3	Minimalna wydajność aparatu min 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych.	TAK
4	Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.	TAK
5	Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu,	TAK
6	Szybkość otrzymania wyniku do 30 minut.	TAK
7	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.	TAK
8	Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych-objętość próbki do jednego oznaczenia =< 50 ul.	TAK
9	Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.	TAK
10	Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator.	TAK
11	Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach (nie większych niż 1,2 x 0,8 m.), umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.	TAK
12	Eliminacja kontaminacji- jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.	TAK
13	Wykonawca zapewni pipety automatyczne- 2 szt na okres trwania umowy.	TAK
14	Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.	TAK
15	Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.	TAK
16	Czas oznaczania troponiny nie dłuższy niż 10 minut.	TAK
17	Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz klimatyzator do zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy analizatora.	TAK
18	Wykonawca zapewni wpięcie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego.	TAK
19	Odczynniki dla oznaczania TSH, FT4, FT3 muszą posiadać określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.	TAK
20	Wykonawca na czas trwania umowy przetargowej zapewnia mikroskop biologiczny.	TAK

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet_nr_17
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY					Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 17
	Pozostałe odczynniki

Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8	9
				4 x 5		5 x 7	6 x 7
1.	Barwnik do retikulocytów, 50 ml	op.	1			23,00%
2.	Barwnik Giemsy stężony 10x, 100 ml	op.	1			23,00%
3.	Olejek imersyjny, 25 ml	op.	1			23,00%
4.	Odczynnik Benedicta, 100 ml	op.	1			23,00%
5	May Grunwald barwnik, 250 ml	op.	1			23,00%
	Razem

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )