### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 10.11.2022 r.

DZP.261.13/ZP/64/2022/PN

WYNIKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje
o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów 
i sprzętów medycznych jednorazowego użytku do Apteki Szpitalnej SP ZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/64/2022/PN) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 01.09.2022 r., a ogłoszone w dniu 06.09.2022 r. pod numerem: 2022/S 171-483762. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją dotyczącą zamówienia umieszczone zostało
na stronie internetowej prowadzonego postepowania w dniu 06.09.2022 r. Stwierdzono,
że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.10.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęło 10 ofert.

Komisja przetargowa podjęła następującą decyzję:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW NR: 1-11

Pakiet nr 1 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 3. | dr Piktel Medic@l Systems sp. z o.o., ul. T.Czackiego 2/2, 15-268 Białystok | 6 830,57 zł 60 pkt | 5 dni roboczych 10 pkt | 60+10=70 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 6 830,57 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

dr Piktel Medic@l Systems sp. z o.o., ul. T.Czackiego 2/2, 15-268 Białystok

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 2 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 1. | Boston Scientific Polska Sp. z o. o.,Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa | 78 165,00 zł 60 pkt | 3 dni roboczych 30 pkt | 60+30=90 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 78 165,00 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Boston Scientific Polska Sp. z o. o.,Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 3 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 8. | Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | 13 115,52 zł 60 pkt | 5 dni roboczych 10 pkt | 60+10=70 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 16 394,40 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 4 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 9. | Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa | 35 704,80 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 30 715,20 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Covimed Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 5 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 5 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 6. | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 7 568,64 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 7 669,30 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 6 – wpłynęły 3 oferty

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 6 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 10. | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa Adres do korespondencji:, ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz | 87 475,63 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| 6. | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 57 468,64 zł - | 2 dni robocze - | - |
| 7. | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | 56 282,04 zł - | 2 dni robocze - | - |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 93 874,90 zł |

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPZP, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiający w Załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie pakietu nr 6:

- w poz. 2a wymagał m.in. „Strzykawka jedn. użytku 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml (…)”.

Wykonawca zaoferował model Margomed/010-200. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany wskazuje na poj. 20ml. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż dokonał omyłki pisarskiej w oferowanym modelu strzykawki i zamiast prawidłowej strzykawki model Margomed/010-020. Wykonawca wpisał model Margomed/010-200. Wykonawca do wyjaśnień nadesłał Zamawiającemu dodatkowy katalog strzykawki. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień wraz z nadesłanymi zaktualizowanymi dokumentami stanowiłoby naruszenie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana modelu strzykawki stanowi istotną  zmianę treści oferty.

- w poz. 2b wymagał m.in. „Strzykawka jedn. użytku 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml (…).

Wykonawca zaoferował model Margomed/010-500. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany to brak asortymentu z takim kodem katalogowym. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż dokonał omyłki pisarskiej w oferowanym modelu strzykawki i zamiast prawidłowej strzykawki model Margomed/010-050. Wykonawca wpisał model Margomed/010-500. Wykonawca do wyjaśnień nadesłał Zamawiającemu dodatkowy katalog strzykawki. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień wraz z nadesłanymi zaktualizowanymi dokumentami stanowiłoby naruszenie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana modelu strzykawki stanowi istotną  zmianę treści oferty.

- w poz. 6 wymagał m.in. „Strzykawka trzyczęściowa 50/60 mlz końcówką typu Luer-Lock
 do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana 
z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix”. Wykonawca zaoferował model Margomed/007-112. 
W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany ma brak nadrukowanego typu strzykawki  na cylindrze. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż w piśmie DZP.261.2/ZP/64/2022/PN z dnia 30.09.2022 r. pytanie nr 59 Zamawiający dopuścił „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  50/60 mlz końcówką typu Luer-Lock 
do pomp infuzyjnych  firmy margomed,  z nazwą producenta na cylinrze, z dokładną czytelną czarną skalą. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.” Pomimo dopuszczenia zgodnie z odpowiedzią 
„Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów z SWZ.” Wykonawca nie spełnia wymagań przedmiotu co do braku nadruku na strzykawce typu 50/60 mlz. Dodatkowo Wykonawca do wyjaśnień nadesłał Zamawiającemu dodatkowy katalog strzykawki. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień wraz z nadesłanymi zaktualizowanymi dokumentami stanowiłoby naruszenie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zmiany treści oferty.

- w poz. 10 wymagał m.in. „Strzykawka napełniana fabrycznie do przepłukiwania dostępu naczyniowego, zawierająca chlorek sodu ( roztwór NaCl 0,9%) o pojemności 3 ml. (…).„ Wykonawca zaoferował model MedXL/37043. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę wskazuje na strzykawkę o poj. 5 ml. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia Wykonawca nadesłał Zamawiającemu dodatkowy katalog strzykawki, który potwierdził wątpliwości Zamawiającego. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień wraz z nadesłanymi zaktualizowanymi dokumentami stanowiłoby naruszenie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zmiany treści oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uwagi na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia.

Ponadto, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 uPZP, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiający w Załączniku nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie pakietu nr 6:

- poz. 1 wymagał m.in. : „Strzykawka trzyczęściowa niskooporowa jednorazowego użytku 10 ml (…)”. Wykonawca zaoferował model BD-405291. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany wskazuje na poj. 7ml. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż zaoferował omyłkowo niezgodne strzykawki z SWZ.

- poz. 2 wymagał m.in. : „Strzykawka 2-częściowa (…) polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę (…) podwójna kryza na korpusie strzykawki (…) (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) (…)”. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany wskazuje na biały mleczny tłok, pojedyncza kryza oraz skalę rozszerzenia tylko o 10. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. 
W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż zaoferował omyłkowo niezgodne strzykawki z SWZ.

- poz. 5 wymagał m.in. : „Strzykawka 100ml typu Janeta z końcówką cewnikową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer umożliwiający płukanie ucha (…)”. Wykonawca zaoferował model ZARYS-100ML-3CZCEW-BL. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany wskazuje na strzykawkę z dwoma łanikami typu Luer. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż zaoferował omyłkowo niezgodne strzykawki z SWZ.

- poz. 6 wymagał m.in. : „Strzykawka trzyczęściowa 50/60 mlz końcówką typu Luer-Lock 
do pomp infuzyjnych  (…) dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix (…)”. Wykonawca zaoferował model BD-300865. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany wskazuje na czarną skalę oraz brak typu strzykawki. 
W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż zaoferował omyłkowo niezgodne strzykawki z SWZ.

- poz. 7 wymagał m.in. : „Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV do leków światłoczułych – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. Posiadająca odporny 
na środki dezynfekujące dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce, skalę co 1 ml,  wyraźną nazwę i informację o ochronie przed światłem. Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący,  (…)”. Wykonawca zaoferował model BD-300869. W trakcie badania ofert, Zamawiający powziął wątpliwość, iż model wskazany przez Wykonawcę jako oferowany wskazuje na brak niebieskiej skali tylko czarna, brak pomarańczowego cylindra oraz dodatkowego pierścienia stabilizującego. W dniu 28.10.2022 r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnień. W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca oświadczył, iż zaoferował omyłkowo niezgodne strzykawki z SWZ.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., uwagi 
na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa Adres do korespondencji:, ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 7 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 7 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 10. | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa Adres do korespondencji:, ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz | 108 261,36 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 114 130,08 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 8 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 10. | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa Adres do korespondencji:, ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz | 50 549,94 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 54 465,48 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 9 – wpłynęły 2 oferty

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 9 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 5. | Balton Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa | 1 879,20 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| 4. | Lock Pharma Sp. z o.o., Adamówek, ul. Prosta 33, 05-152 Czosnów | 2 190,24 zł 51,48 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 51,48+40=91,48 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 1 684,80 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Balton Sp. z o.o., Ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 10 – wpłynęły 2 oferty

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 2. | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 33 132,24 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| 6. | ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., Ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze | 49 157,71 zł 40,44 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 40,44+40=80,44 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 34 385,04 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 11 – wpłynęła 1 oferta

| Nr Of. | Nazwa Oferenta | PAKIET NR 11 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CENA | Termin dostawy | SUMA PUNKTÓW |
| 8. | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa Adres do korespondencji:, ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz | 7 519,39 zł 60 pkt | 2 dni robocze 40 pkt | 60+40=100 pkt |
| Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia | 7 529,33 zł |

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zawarcie umów nastąpi zgodnie z art. 264 ustawy Prawo zamówień publicznych.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska