## Pakiet 1
Pakiet 1 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Trójenzymatyczny preparat w koncentracie na bazie proteazy, lipazy, amylazy oraz chlorku didecylodimetyloamonowego i aminy do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych narzędzi medycznych brak ograniczeń materiałowych – preparat kompatybilny ze stopami różnych metali, delikatnymi tworzywami sztucznymi, szkłem, gumą, elementami optycznymi bezpieczne przechowywanie narzędzi w roztworze do 72 godzin – potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na narzędziach , rozpuszczający zanieczyszczenia i zapobiegający tworzeniu biofilmu, przebadany w warunkach brudnych wg fazy 2/1 i fazy 2/2 norm europejskich spektrum bakteriobójcze dla roztworu 0,5% w warunkach brudnych: B, Y, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych wyrób medyczny klasy II b | 2L | 5 |  |  | 8%
2. | Trójenzymatyczny preparat w koncentracie na bazie proteazy, lipazy, amylazy oraz chlorku didecylodimetyloamonowego i aminy do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych narzędzi medycznych brak ograniczeń materiałowych – preparat kompatybilny ze stopami różnych metali, delikatnymi tworzywami sztucznymi, szkłem, gumą, elementami optycznymi bezpieczne przechowywanie narzędzi w roztworze do 72 godzin – potwierdzona badaniami analiza elektrochemiczna zapobiegania wywoływania korozji wżerowej na narzędziach, rozpuszczający zanieczyszczenia i zapobiegający tworzeniu biofilmu przebadany w warunkach brudnych wg fazy 2/1 i fazy 2/2 norm europejskich spektrum bakteriobójcze dla roztworu 0,5% w warunkach brudnych: B, Y, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 minut z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych wyrób medyczny klasy II b opakowanie: 5 litrowy kanister | 5 L z pompką dozującą | 19 |  |  | 8%
3. | Czteroenzymatyczny preparat w piance do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych, nawilża i zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń na narzędziach .Potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin. Kompleks enzymów w połączeniu z detergentem szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne(krew, ropę, białko itp.)i ułatwia ich usuwanie bez szczotkowania. Neutralne pH preparatu i zawartość substancji antykorozyjnych chroni narzędzia przed zniszczeniem i korozją. | 1L | 39 |  |  | 8%
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 2 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia bezbarwny preparat alkoholowy o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie trzech substancji aktywnych i nadtlenku wodoru. Nie zawierający jodu i jego związków oraz związków amoniowych i chlorheksydyny. Działający w czasie do 60 s przed zabiegami operacyjnymi, 15 s przed zastrzykami i pobieraniem krwi na mikroorganizmy występujące na skórze. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV Herpes, Rota, Adeno). Produkt zarejestrowany jako lek. | 1 L | 72 |  |  | 8%
2. | Gotowy do użycia bezbarwny preparat alkoholowy o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie trzech substancji aktywnych i nadtlenku wodoru. Nie zawierający jodu i jego związków oraz związków amoniowych i chlorheksydyny. Działający w czasie 60 s przed zabiegami operacyjnymi, 15 s przed zastrzykami i pobieraniem krwi na mikroorganizmy występujące na skórze. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV Herpes, Rota, Adeno). Produkt zarejestrowany jako lek. | 250 ml z atomizerem | 400 |  |  | 8%
3. | Gotowy do użycia barwiony preparat alkoholowy o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie trzech substancji aktywnych i nadtlenku wodoru. nie zawierający jodu i jego związków oraz związków amoniowych i chlorheksydyny. Działający w czasie 60 s przed zabiegami operacyjnymi, 15 s przed zastrzykami i pobieraniem krwi na mikroorganizmy występujące na skórze. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV Herpes, Rota, Adeno). Produkt zarejestrowany jako lek. | 1 L | 92 |  |  | 8%
Razem

## Pakiet 3
Pakiet 3 Nazwa: Preparat dezynfekcyjny i odkażający
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | 20 % roztwór kwasu cytrynowego , bez dodatków zapachowych | 3L | 4 |  |  | 23%
2. | Gotowy do użycia wodny roztwór Podchlorynu sodu o zawartości aktywnego chloru min.15% ( 150g/L ), wzór chemiczny NaOCl, przeznaczony do dezynfekcji, odkażania i uzdatniania wody. | 3L | 8 |  |  | 23%
Razem

## Pakiet 4
Pakiet 4 Nazwa: Preparat dezynfekujący i odkamieniający
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnej dezynfekcji i chemicznego odkamieniania aparatów do hemodializy o składzie: nadtlenek wodoru 7%, kwas octowy 3-5%, kwas nadoctowy 0,35%. | 5 L | 4 |  |  | 8%
Razem

## Pakiet 5
Pakiet 5 Nazwa: Środki do pielęgnacji cewnika
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych, który zapobiega krystalizacji fosforanów i rozpuszcza już powstałe zwapnienia. Skład - w 100 ml roztw.3,23g kwas cytrynowy;0,38g tlenek magnezu;0,7g bikarbonat sodowy ;0,01 g wersenian disodowy 2H2O rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań.op=10 szt | 100 ml | 3 |  |  | 8%
2. | Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych, który jest stosowany do rutynowej dekolonizacji cewnika. Skład- w 100 ml. Roztw.:0,02g poliheksanid; 5,0g sorbitol rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań.op=10szt | 100 ml | 3 |  |  | 8%
Razem
Razem

## Pakiet 6
Pakiet 6 Nazwa: Preparat i testy do dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat do dekontaminacji pomieszczeń na bazie nadtlenku wodoru .Spektrum działania: B, F ,V, Tbc,V, S .Kompatybilny z urządzeniem Aidecon 200 | 2,5 L | 4 |  |  | 8%
2. | Test do sprawdzania skuteczności dekontaminacji | 50 szt. | 1 |  |  | 23%
Razem
Razem