### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 29.12.2022 r.

DZP.261.2/ZP/88/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/88/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

do SP ZOZ w Łapach - uzupełnienie”, (Znak postępowania: ZP/88/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści paski testowe o czułości: 15 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści czytnik z pamięcią 360 wyników pacjentów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet 2

Prosimy o doprecyzowanie: Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej 
i zewnątrz laboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora. Czy Zamawiający oczekuje wyliczenia materiału kontrolnego zewnętrznego w ofercie? W jakiej ilości/ jak często? Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego wiersza w tabeli w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 4 – Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści czytnik o jednokierunkowej transmisji danych? Dwukierunkowa oraz jednokierunkowa transmisja danych w przypadku badania ogólnego moczu, są tak samo użyteczne 
z punktu widzenia użytkownika czytnika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści używany czytnik po przeglądzie technicznym wykonany przez serwis producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Pakiet 2

Czy czytnik ma zostać wpięty w LIS? Prosimy o podanie nazwy dostawcy sieci lub nazwy systemu informatycznego, do którego ma być czytnik wpięty?

Odpowiedź: Tak, system informatyczny szpitala to KS SOLAB Kamsoft.

Andrzej Stanisław Płoński

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa