OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmował będzie dostawę Paliwa gazowego - gazu ziemnego,
wysokometanowego grupy E do celów grzewczych do budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach położonych przy ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

Dostarczenie Paliw Gazowego ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, zasad określonych w koncesji, postanowień zawartych w ogłoszeniu
o zamówieniu, zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego lokalnego OSD oraz stawkami zawartymi w formularzu cenowym.

Paliwo gazowe ma być dostarczane do punktu poboru nr PL2696980878, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością
Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Paliwo gazowe zużywane będzie przez gazowy kocioł co/cwu – 3 szt o mocy cieplnej 250 kW każdy.

Szacowana ilość Paliwa gazowego, która może być zakupiona w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r wynosi łącznie 1 663 302 kWh przy mocy umownej w wysokości 658 kWh/h.

Koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione poprzez wyszacowanie zużycia paliwa gazowego w ilości 1 663 302,00 kWh w okresie 01.11.2021-31.10.2022r.. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za gaz, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna. Zamawiający zakwalifikowany jest przez właściwego dla niego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) do grupy taryfowej W-5.1.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przedstawił szacowane zużycie gazu ziemnego w punkcie poboru i taryfach gazu ziemnego, na podstawie warunków przyłączenia. Rzeczywista ilość zużytego gazu może ulec zmianie tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Rozliczenie za gaz ziemny dokonywane będzie na podstawie odczytu wskazań podstawowego układu pomiarowo - rozliczeniowego z zachowaniem cen jednostkowych. W związku z tym szacowane zużycie gazu ziemnego nie jest dla Zamawiającego zobowiązaniem do zakupu gazu w przedstawionych ilościach.

Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie pobraną ilość gazu wg cen określonych w złożonej ofercie Wykonawcy.

Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej, zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego.

1. Zamawiający informuje, że dotychczasowym dostawcą paliwa gazowego do budynku wskazanego w ust. 1 jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk.
2. Stawki opłat dystrybucyjnych muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD.
   Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy
   w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia.

Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego (Szpital) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego i posiadania rezerw magazynowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy wg wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę, wówczas

  1. Wykonawca przedstawi wzór umowy wraz z ofertą.

Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy będzie nabywał paliwo gazowe do celów opałowych i zgodnie z art. 31b Ustawy o podatku akcyzowym jest z niego zwolniony.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi, wraz z dodatkami, kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas trwania umowy.