## Pakiet_nr_1
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1
Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400 wraz z dzierżawą analizatora zastępczego pracującego na tych samych aplikacjach i odczynnikach
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość przewidywana na okres 6 miesięcy	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml	op.	9			8,00%
2.	AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml	op.	9			8,00%
3.	Fosfataza zasadowa (wg IFCC) / 3x20 ml	op.	7			8,00%
4.	Białko całkowite met. Biuretowa / 4x 50 ml + standard	op.	9			8,00%
5.	Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml	op.	9			8,00%
6.	Cholesterol całkowity ( metoda enzymatyczna ) 4x 50 ml	op.	5			8,00%
7.	CKMB ( wg IFCC) 3x20 ml	op.	3			8,00%
8.	Amylaza (CNPG3) 4x20 ml	op.	5			8,00%
9.	Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml	op.	5			8,00%
10.	Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard	op.	4			8,00%
11.	HDL bezpośredni 3x50 ml	op.	5			8,00%
12.	Kreatynina ( z kwasem pikrynowym) 3x50 ml	op.	15			8,00%
13.	Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą 3x50 ml	op.	3			8,00%
14.	Magnez ( metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard	op.	5			8,00%
15.	Mocznik ( met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml	op.	12			8,00%
16.	Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml	op.	2			8,00%
17.	Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml	op.	3			8,00%
18.	Wapń (met. Arsenazo 3 ) 3x50 ml	op.	4			8,00%
19.	Żelazo (feren ) 3x50 ml	op.	5			8,00%
20.	Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml	op.	2			8,00%
21.	Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml	op.	2			8,00%
22.	Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml	op.	2			8,00%
23.	Płyny systemowe do analizatora 100 ml	op.	2			23,00%
24.	Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml	op.	3			23,00%
25.	Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml	op.	2			8,00%
26.	GGTP ( Sasz. ) 3 x 20 ml	op.	5			8,00%
27.	Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml	op.	50			8,00%
28.	Kontrola CRP poziom 1	op.	2			8,00%
29.	Kontrola CRP poziom 2	op.	2			8,00%
30.	Kuwety reakcyjne (opakowanie=1400 sztuk)	op.	2			23,00%
31.	Probówki plastikowe (przezroczyste PS, okrągłodenne, 1umiary 13x75 mm, pojemność 4-5 ml,op=1000szt)	op.	2			8,00%
32.	Albumina 4x20 ml	op.	2			8,00%
33.	LDH 3x20 ml	op.	3			8,00%
34.	CK 3x20 ml	op.	2			8,00%
35.	CK-MB kalibrator	op.	2			8.0%
RAZEM

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa, typ, model
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Czynsz dzierżawy analizatora zastępczego pracującego na takich samych aplikacjach jak PICTUS-400	M-c	6			23,00%
RAZEM

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PAKIETU NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa asortymentu
2.	II. Dzierżawa sprzętu
RAZEM

Zamawiajacy wymaga:
1. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora w ciągu trwania umowy.
2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowych dokumentów:1. ISO dostawcy.
3. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
4. Aplikacje do analizatora Pictus - 400.

## Pakiet_nr_2
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2
Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika na okres 12 miesięcy
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Paski do analizy moczu 10 parametrowe	szt.	6000			8,00%
2.	Mocz kontrolny	szt.	2			8,00%
3.	Komory do osadu moczu	op.	4			8.00%
RAZEM

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa, typ, model
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu	M-c	12			23,00%
RAZEM

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PAKIETU NR 2
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa asortymentu
2.	II. Dzierżawa sprzętu
RAZEM

Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne

Lp.	Warunki graniczne				Wymagana odpowiedź „tak”
1.	Bezpłatny przegląd analizatora 1 raz w roku.				TAK
2.	Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.				TAK
3.	Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)				TAK
4.	Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy				TAK
5.	Duży ekran LCD				TAK
6.	Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego				TAK
7.	Pamięć 4000 wyników pacjentów				TAK
8.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach				TAK
9.	Automatyczna kalibracja				TAK
10.	Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu				TAK
11.	Wbudowana drukarka termiczna				TAK
12.	Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)				TAK
13.	Flagowanie wyników patologicznych				TAK
14.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)				TAK
15.	Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)				TAK
16.	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru				TAK
17.	Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia				TAK
18.	Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora				TAK
19.	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu				TAK
20.	Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta				TAK
21.	Dwukierunkowa transmisja danych				TAK
22.	Komunikacja w języku polskim				TAK
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim				TAK
24.	Możliwość podłączenia do LIS				TAK
25.	Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta czytnika.				TAK

## Pakiet_nr_3
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY na okres 12 miesięcy

Pakiet nr 3
Odczynniki do analizatora Rapidchem 744
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość przewidywana na okres 6 miesięcy	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Moduł odczynnikowo- ściekowy	op	7			8,00%
2.	Zestaw roztworu czyszczącego	op	3			8,00%
3.	Zestaw kontroli	op	2			8,00%
RAZEM

## Pakiet_nr_4
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4
Odczynniki do badań serologicznych II, na okres 12 miesięcy
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu / nr katalogowy / nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml	op.	13			8,00%
2.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon D10 op.10x10ml	op.	2			8,00%
3.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x10ml	op.	2			8,00%
4.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x10ml	op.	2			8,00%
5.	Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D opak. 10x10ml	op.	2			8,00%
6.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x10ml	op.	2			8,00%
7.	Odczynnik monoklonalny anty -D RUM op. 10x10ml	op.	2			8,00%
8.	Standard anty - D op. Fiol. 2 ml	fiol.	4			8,00%
9.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh	op.	10			8,00%
10.	Pozostałe koszty (m.in. transport)	M-c	12			8,00%
RAZEM

Zamawiajacy wymaga:
1. Okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy.
2. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów.

## Pakiet_nr_5
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5
Pozostałe odczynniki, na okres 12 miesięcy
Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu / nr katalogowy / nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Barwnik do retikulocytów, 50 ml	op.	1			23,00%
2.	Barwnik Giemsy stężony 10x, 100 ml	op.	2			23,00%
3.	Olejek imersyjny, 25 ml	op.	1			23,00%
4.	Odczynnik Benedicta, 100 ml	op.	1			23,00%
5	May Grunwald barwnik, 250 ml	op.	2			23,00%
RAZEM

## Pakiet_6
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6
ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ACCENTA 200, na okres 12 miesięcy
Lp	Nazwa	Jedn. miary	ilość opak. na rok	cena netto opak. (PLN)	wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	wartośc brutto (PLN)	Nazwa asortymentu / nr katalogowy / nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Mikroalbuminy, odczynnik	op.	3			8,00%
2.	Kalibrator do mikroalbuminy	op.	2			8,00%
3.	Kontrola do mikroalbuminy	op.	2			8,00%
RAZEM

Zamawiajacy wymaga:
1. Wszystkie odczynniki w formie ciekłej w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do rotora
2. Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat dołączone do oferty przetargowej
3. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta
4. Wszystkie kalibratory muszą być dostosowane do oferowanej metodyki badań
5. Wszystkie kontrole muszą być dostosowane do oferowanej metodyki oraz posiadać serie z jak najdłuższym okresem przydatności
6. W przypadku, gdy z deklarowanych ilości oznaczeń nie można zaoferować pełnego opakowania, należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę

## Pakiet_7
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7
Dzierżawa ID- inkubatora przez okres 12 miesięcy
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa, typ, model
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	4 x 5	-	5 x 7	4 x 8
1.	Dzierżawa ID- inkubatora	M-c	12			23,00%
RAZEM

Zamawiajacy wymaga:
1. Inkubator do inkubacji ID-Kart, zaprojektowany specjalnie do ID-System
2. Monitorowany przez mikroprocesor
3. Wymienny rotor
4. Pojemność: 1 rotor wirówkowy na 12 ID-Kart lub 2 statywy na 24 ID-Karty
5. Standardowy program inkubacji: 15 min w 37°C
6. Temperatura 37°C (± 2°C)
7. Możliwość programowania czasu inkubacji (1-60 min)
8. Czasowy i funkcyjny wyświetlacz LCD
9. Deklaracja zgodności CE IVD 98/79/EC

## Pakiet_8
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 8
Testy do oznaczania wraz z dzierżawą na okres 12 miesięcy
8A	Immunoenzymatyczne testy do oznaczania IgE swoistych w systemie panelowym	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu / nr katalogowy / nazwa handlowa/
1.	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD. (zestaw=24 testy)	zestaw	1			8,00%
2.	Panel 20 alergenów pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. (zestaw=24 testy)	zestaw	1			8,00%
3.	Panel 20 alergenów Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata. (zestaw= 24 testy)	zestaw	1			8,00%
RAZEM

8B	PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY do oznaczania obecności przeciwciał w kl IgA i IgG	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu / nr katalogowy / nazwa handlowa/
1.	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA (zestaw=24)	zestaw	1			8,00%
2.	Panel Celiakia IgG: deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor (zestaw=24 testy)	zestaw	1			8,00%
RAZEM

Lp.	Sprzęt do wykonywania badań	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)	Nazwa, typ, model
1.	Kołyska laboratoryjna BIOSAN MR 1, skaner EPSON V370, pipeta HTL Labmate Pro LMP250, pipeta HTL Labmate Pro LMP50		12 m-cy			23,00%

RAZEM

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PAKIETU NR 8
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa testów w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa sprzętu w okresie 12 miesięcy
RAZEM

Dla pakietu 8A wymagamy następujące parametry:
1.	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2.	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3.	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4.	W standardach ludzkie IgE.
5.	Potwierdzony brak reakji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD.
6.	Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie- podana jest klasa (od 0 do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie.
7.	Możliwość wykonania badań z max 200 ul surowicy.
8.	Metoda nie może wymagać dodatowej ingerencji przy badanej próbce (np.. rozcieńczania surowicy).
9.	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
10.	Czas wykonania badań do 3 godzin.
11.	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
12.	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
13.	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
14.	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
15.	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
16.	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
17.	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
18.	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
19.	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
20.	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
21.	Instrukcje obsługi w języku polskim
22.	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
23.	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
24.	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, kołyska laboratoryjna).
25.	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
26.	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przysłania próbek w celu potwierdzenia zgodnośći oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry oceniane	Proponowany parametr	Oferowany parametr
1.	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD.	Tak = 5 pkt / Nie = 0 pkt
2.	Panel 20 alergenów (2 rodzaje) pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, spja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia.	Tak = 5 pkt / Nie = 0 pkt
3.	Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata.	Tak = 5 pkt / Nie = 0 pkt

	Dla pakietu 8B wymagamy następujące parametry:
1.	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2.	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3.	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4.	W standardach ludzkie IgG, IgA- odpowiednio..
5.	Możliwość wykoania badań z maksymalnie 15 ul surowicy.
6.	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
7.	Czas wykonania badań do 2,5 godzin.
8.	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
9.	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
10.	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
11.	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
12.	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
13.	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
14.	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
15.	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
16.	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
17.	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
18.	Instrukcje obsługi w języku polskim
19.	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
20.	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
21.	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka-kołyska laboratoryjna).
22.	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
23.	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przysłania próbek w celu potwierdzenia zgodnośći oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

	Dodatkowo dzierżawa sprzętu do wykonania badań na czas trwania umowy.

Lp.	Parametry oceniane	Proponowany parametr	Oferowany parametr
1.	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA	Tak = 5 pkt / Nie = 0 pkt
2.	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor	Tak = 5 pkt / Nie = 0 pkt