Powiat Białostocki

 **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

 **ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

 **NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804**

Łapy, 03.04.2024 r.

DZP.264.1/2/2024/ZO

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr DZP.ZO.2/2024**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pn. „**Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz materiałów diagnostycznych”, (Znak postępowania: DZP.ZO.2/2024)**,przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1: Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu opatrunkowego: jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:
a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm
b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego**

**Pytanie nr 2: Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu opatrunkowego: Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z:
a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm
b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu
c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.
Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy formularza asortymentowo-cenowego**

**Pytanie nr 3: Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego portu kompatybilnego
z oferowanymi opatrunkami i urządzeniem, które w ramach zamówienia zostanie przekazane Państwu w ramach użyczenia:

Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu, rozmiar portu 8 x 8cm, długość drenu wykonanego
z miękkiego PCV - 60 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustosunkować się do zadanego pytania ze względu na brak pozycji nr 7 w pakiecie 1.**

**Pytanie nr 4: Pakiet 1, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu zgodnego z opisem, ale producent nie określił jakie jest nasączenie wacika, a opakowanie ma wielkość 30 sztuk (oferowana ilość zostanie odpowiednio przeliczona)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustosunkować się do zadanego pytania ze względu na brak pozycji nr 9 w pakiecie 1.**

**Pytanie nr 5: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – Załącznik nr 2 do SWZ:**

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w § 5 ust. 1 c) poprzez zmianę podstawy ich naliczania - z „wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2“ na „wartość brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia“.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – Załącznik nr 2 do SWZ:**

§ 5 ust. 1 a) i b) – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1 a) i b) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 2” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 16 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych**

**Jerzy Kułakowski**