Powiat Białostocki

 **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

**NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804**

Łapy, 04.10.2024 r.

DZP.264.1/13/2024/ZO

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr DZP.ZO.13/2024**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, w odpowiedzi  
 na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pn. „**Dostawa materiałów opatrunkowych”**,przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:** Pakiet nr 2, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek   
z hydrokapilarnym wkładem chłonnym z cząsteczkami superabsorbentu, wodoodporny   
z hydrokoloidową , przylepną powłoką zewnętrzną oraz z nieprzylepną warstwą kontaktową. Opatrunek do stosowania na rany przewlekłe z dużym wysiękiem. Maksymalne utrzymanie opatrunku na ranie do 7 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:** Pakiet nr 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:** Pakiet nr 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x20cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:** Pakiet nr 2, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Z-ca Dyrektora**ds. Administracyjno-Technicznych

**Jerzy Kułakowski**