Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

REGON: 050644804

NIP: 966-13-19-909

tel. centrala (85) 814 24 38

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:25-15:00

adres strony internetowej: www.szpitallapy.pl

email: przetargi@szpitallapy.pl

Zapytanie ofertowe

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”,

Postępowanie nr DZP.ZO.15/2024

Łapy, 10.12.2024 r.

Znak sprawy   DZP.ZO.15/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”

- DANE ZAMAWIAJACEGO:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

Tel: 85 814 24 38

www.szpitallapy.pl

email: przetargi@szpitallapy.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – wartość zamówienia jest niższa niż 130 000 zł.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do ZO oraz ogólnymi warunkami dostaw gazów stanowiącym załącznik nr 3 do ZO oraz projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 4 do ZO, zgodnie z zapotrzebowaniem przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy w zakresie i przedmiocie szczegółowo podanym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do ZO).

      - Klasyfikacja CPV przedmiotu zamówienia:

CPV 24.11.15.00-0 – gazy medyczne,

CPV 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego.

CPV 44.61.00.00-9 – zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

      - Zamawiający informuje, że tam, gdzie został wskazany znak towarowy, patent, pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy 
i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

      - Ofert nie mogą składać wykonawcy będący w likwidacji lub w stanie upadłości.

      - Ofertę mogą złożyć wykonawcy działający na rynku, przez co najmniej 3 lata do momentu upływu terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z KRS lub CEiDG.

      - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

      - Złożenie oferty oznacza akceptację wszystkich warunków zamówienia.

      - Niespełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

- KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ICH WAGA

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

(C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt),

Cena oferty badanej

gdzie:

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa wraz z transportem gazów medycznych: tlenu medycznego ciekłego, tlenu medycznego w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym, dwutlenku węgla medycznego, sprężonego powietrza oraz tlenu medycznego w butlach.

      - Zamówienie obejmuje również dzierżawę butli.

      - Szczegółowy przedmiot zamówienia, o asortymencie i ilościach został określony w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i formularzu asortymentowo-cenowym  stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, stanowiącą jego integralną część.

      - Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie 
z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 686 z późn. zm.).

      - Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w Polsce zgodnie 
z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).

- TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia 18.12.2024 r. godzina 11:00

Warianty złożenia ofert opisane są w części IV POZOSTAŁE INFORMACJE.

- TERMIN OTWARCIA OFERT

Dnia 18.12.2024 r. godzina 11:15

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek administracji pokój 107.

- POZOSTAŁE INFORMACJE:

      - Ofertę stanowiącą odpowiedź na zapytanie, wraz z załącznikami należy złożyć:

WARIANT 1:

podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w formie pisemnej 
w dopuszczonych formach za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera lub osobiście  na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ul. Janusza Korczaka 23, Sekretariat, pok. 109

z dopiskiem na kopercie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli do siedziby

SP ZOZ w Łapach, Nr sprawy: DZP.ZO.15/2024

Nie otwierać do dnia 18.12.2024 r. godzina 11:15

WARIANT 2:

podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy elektronicznym podpisem do dnia 18.12.2024 r. do godziny 11:00 na adres mailowy: przetargi@szpitallapy.pl *, ze wskazaniem w tytule:

OFERTA - Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli 
do siedziby SP ZOZ w Łapach, Nr sprawy: DZP.ZO.15/2024

Zaszyfrowana

* Z zastrzeżeniem, iż oferta zostanie zaszyfrowana kodem przez Wykonawcę, a kod niezbędny w celu otwarcia oferty zostanie wysłany Zamawiającemu (na podany powyżej adres mailowy) dnia 18 grudnia 2024 r. w godzinach od 11:00 do 11:15.

      - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      - Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, który należy dołączyć do oferty, W przypadku podpisania ofert przez osoby nie wymienione w dokumencie, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby wskazane w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.

      - Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

      - W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę netto oraz cenę brutto, która stanowi kwotę powiększoną o należny podatek VAT. Podana wartość brutto jest ceną, która gwarantuje pełną realizację zamówienia.

      - Cena oferty brutto za wykonanie całej usługi jest ceną ostateczną określającą całkowite maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie koszty, nakłady i wydatki, jakie Zamawiający poniesie na realizację przez Wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT.

      - Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał, czy realizacja usługi będzie prowadziła 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - w tym zakresie wymagane jest złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 na druku formularza ofertowego, w formie wypełnienia prawidłowego punktu nr 9.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyny.

      - W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I WNIOSKÓW

      - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szpitallapy.pl.

      - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniono przedmiotowe zapytanie ofertowe.

      - Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 4 do ZO).

      - Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektowanych postanowień umowy przez Wykonawcę.

- WAŻNOŚĆ OFERTY:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

      - Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ZO,

      - Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do ZO,

      - Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania 
na terytorium UE, zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
i w trakcie realizacji umowy, z wykorzystaniem formularza stanowiącego - załącznik nr 5 do ZO,

      - Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia (ustawa sankcyjna) – załącznik 
nr 6 do ZO; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

      - Karty charakterystyki dla zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wydanym przez producenta zaoferowanego przedmiotu zamówienia, których dotyczą. W przypadku aktualizacji kart charakterystyki w okresie prowadzonego postępowania oraz obowiązywania umowy, tj. pojawienia się jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez producenta, Wykonawca w terminie 7 dni 
od wprowadzenia tych zmian przekaże Zamawiającemu uaktualnioną kartę charakterystyki produktu.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonych postępowaniem 
o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

- osób fizycznych,

- osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, NIP 9661319909, tel. 85 814 24 38, https://szpitallapy.pl/, sekretariat@szpitallapy.pl

- Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iodo@szpitallapy.pl.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w związku zawarciem umowy oraz jej realizacją zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty realizujące archiwizację, obsługa prawna, informatyczna i teleinformatyczna.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu.

- Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska

Z up. Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Technicznych

Jerzy Kułakowski

Załączniki:

      - Formularz ofertowy

      - Formularz asortymentowo-cenowy

      - Ogólne warunki dostaw gazów, wypożyczenia butli, wiązek i palet

      - Projektowane postanowienia umowy

      - Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania 
na terytorium UE, zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada aktualne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
i w trakcie realizacji umowy

      - Oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia (ustawa sankcyjna)