### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,  85 814 24 39  www.szpitallapy.pl   sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			REGON: 050644804

Łapy, 12.05.2026 r.

DZP.264.2.DZP.ZO.3/2026

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”, (Znak zapytania ofertowego: DZP.ZO.3/2026), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 4, pozycji nr 1 opatrunek posiadał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek z pakietu 4, pozycji nr 3 posiadał laminowany pasek wzmacniający oraz laminowaną metkę do oznaczenia daty, oraz poprzeczne nacięcia na brzegach opatrunków dla lepszej ich stabilizacji w miejscach o dużej ruchomości  co wpływa na oszczędność kosztów związaną z rzadszą wymianą opatrunków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3 – Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w opakowaniu papier-papier? Na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny plaster włókninowy, uciskowy z wkładem chłonnym, rozmiar 2,5 cm x 8,5 cm, wkład chłonny 1,5x1,6cm, centralnie umieszczony wkład chłonny pod wpływem krwi zwiększa swoją objętość, działa ściągająco poprzez fizyczne przeniesienie ucisku z opatrunku na ranę, naciska na miejsce krwawienia i powoduje jego zatamowanie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy ZO.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poiniekcyjny, uciskowy, jałowy wykonany z folii PE z perforacją 0,3 mm na całej powierzchni, z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem hemostatycznym z mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych, w rozmiarze 3,0-3,1cmx7,2cm, rozmiar wkładu chłonnego 1,8cm x 2,5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy ZO.

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek opatrunek hemostatyczny w kolorze beżowym wykonany z pianki, tkaniny bawełnianej oraz tkaniny zapobiegającej przywieraniu, rozmiar 3,8cm x 8cm, wkład chłonny o wymiarach 2,7x1,6cm, opatrunek z kompresyjną wkładką hemostatyczną o grubości 8 mm, która uciska i stabilizuje miejsca nakłucia, zapewniając działanie hemostatyczne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy ZO.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nie posiadającego wycięcia, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli,  z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, ze wzmocnionym obrzeżem włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym  nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 2, pozycja 5

W postępowaniu ZP/18/2026/TP w Pakiecie 5 pozycja 1 opis przedmiotu zamówienia był identyczny jak w zapytaniu ofertowym DZP.ZO.3/2026 Pakiet 4 pozycja 1:

Pakiet 5 pozycja 1 ZP/18/2026/TP

Przezroczysty ,jałowy opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych ,ze wzmocnieniem włókniną od spodu obrzeżem, z ramką i metką do oznaczeń ,z paskiem mocującym z mocnej rozciągliwej włókniny ,klej akrylowy naniesiony w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a ,opakowanie typu folia-folia 10 cm x 12 cm x 50 sztuk

Pakiet 4 pozycja 1 DZP.ZO.3/2026

Przezroczysty ,jałowy opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych ,ze wzmocnieniem włókniną od spodu obrzeżem, z ramką i metką do oznaczeń, z paskiem mocującym z mocnej rozciągliwej włókniny, klej akrylowy naniesiony w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a ,opakowanie typu folia-folia 10 cm x 12 cm x 50 sztuk

W postępowaniu ZP/18/2026/TP Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie:

Pytanie nr 1 – Pakiet 5 poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem oraz klasy Is.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W postępowaniu DZP.ZO.3/2026 Zamawiający nie dopuścił proponowanego rozwiązania:

Pytanie nr 1 – Pakiet 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem oraz klasy Is. Pozostałe parametry zgodnie z ZO.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy ZO.

W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie stanowiska Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy ZO.

Pytanie nr 11 –

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 3 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 – Dotyczy umowy- prosimy o dodanie zapisu do paragrafu 5:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

zapisu: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości brutto umowy.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Technicznych

Jerzy Kułakowski